Приложение №1

к извещению № 15/16-зкп

«Утверждаю»

Главный инженер

АО «Салехардэнерго»

______________А.И. Пизняк

«___»___________ 2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по сопровождению эксплуатации

систем АСУ ТП «Автонит» в структурном предприятии «Электрические станции»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Место расположения объектов / программно-технический комплекс | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, - Ул. Деповская 21, ГТЭС-3 / ПТК «Автонит-48»; - Ул. Щорса 19а, ТЭС-14 МВт / ПТК «Автонит-40»; - Система диспетчеризации объектов на удаленных АРМах / «Автонит-СДО- 08»; |
|  | Количество программно-технических комплексов (ПТК) / Автоматизированных рабочих мест (АРМ) | - ПТК «Автонит-48» - 4 комплекса (ПТК), автоматизированные рабочие места (АРМ) – 6 шт.; - ПТК «Автонит-40» – 1 комплекс (ПТК), автоматизированные рабочие места (АРМ) – 4 шт; - «Автонит-СДО- 08» – Автоматизированные рабочие места (АРМ) - 5 шт. |
|  | Основные характеристики программно-технических комплексов | 3.1. ПТК «Автонит-40» в соответствии с инструкцией производителя ГВДИ.254500.040-01; 3.2. ПТК «Автонит-48» в соответствии с инструкцией производителя ГВДИ. 254500.048; 3.3. В составе ПТК «Автонит-40» и «Автонит-48», система мониторинга и диспечерезации «Автонит-СДО 08»; 3.4. Организация ПТК в соответствие со структурной схемой системы диспетчеризации энергообъектов «Автонит-СДО 08» – приложение №1. |
|  | Состав работ | Выполнение комплекса работ по сопровождению ПТК, в том числе: 4.1. Ремонт технических изделий (элементов) входящих в состав программно-технических комплексов «Автонит» 40, «Автонит-48» по заявке АО «Салехардэнерго» на ремонтной базе «Подрядчика». 4.2. Ремонт технических изделий (элементов) входящих в состав программно-технических комплексов «Автонит» 40, «Автонит-48» по заявке АО «Салехардэнерго» на эксплуатируемых Заказчиком объектах с выездом персонала «Подрядчика». 4.3. Обучение персонала Заказчика приемам выполнения работ по обслуживанию ПТК по заявке АО «Салехардэнерго». 4.4. Выполнение корректировки программного обеспечения, по замечаниям, выявленным по результатам эксплуатации и расследования технологических нарушений. 4.5. Оказание консультационных услуг в эксплуатации программно-технических комплексов Автонит-40, Автонит-48, Автонит-СДО-08, включая предоставление информации по алгоритмам работы технологического оборудования при проведении расследовании технологических нарушений. 4.6. Разработка программного обеспечения (ПО) для новых автоматизированных рабочих мест системы диспетчеризации энергообъектов (ПТК-Автонит-СДО 08) в соответствии со структурной схемой (Приложение1) по заявке АО «Салехардэнерго». 4.7. Доработка и корректировка программного обеспечения для ПТК «Автонит-СДО08» по заявкам АО «Салехардэнерго» на основании выявленных замечаний и потребностей эксплуатационного персонала, в дополнительных средствах анализа и контроля технического состояния энергетического оборудования. 4.8. Выполнение специализированных работ по расширению средств ПТК, включая поставку оборудования для увеличения информативности ПТК обеспечения ввода дополнительных сигналов, их последующей обработки и анализа дополнительного объема информации поступающего от техноло-гического оборудования. 4.9. Предоставление сециализированного ПО, IP for Windows, Viewer for Windows и пр., включая ключи-лицензии для специализированного ПО, предназначенного для контроля и анализа работы ПТК «Автонит-40», «Автонит-СДО 08», «Автонит-48». 4.10. Корректировка прикладного ПО в соответствии с потребностями «Заказчика», выполняемых на основании оформленных заявок. 4.11. Выполнение контроля за техническим состоянием средств программно-технических комплексов при помощи Интернет-технологий и осуществление авторского надзора. |
|  | Основные требования к организации | 5.1. Наличие соответствующих свидетельств и сертификатов на выполняемые виды работ; 5.2. Наличие квалифицированного и аттестованного персонала с опытом ремонта и технического сопровождения не менее 5 лет; 5.3. Наличие технической документации (проектной и исполнительной) по эксплуатации и ремонту программно-технических комплексов «Автонит-40», «Автонит-СДО-08», «Автонит-48»; 5.4. Наличие инструмента и приспособлений (в том числе специального назначения) для ремонта, испытаний и настройки программно-технических комплексов, в том числе ЗИП для устранения аварий и сбоев в работе ПТК в срок не более 1 дня; 5.5. Наличие средств удаленного мониторинга работы ПТК и станционного оборудования в составе «Автонит-40», «Автонит-СДО-08», «Автонит-48» объектов ГТЭС-3 и ТЭС-14; 5.6. Предоставление результатов выполнения работ производится с применением электронной почты – для предоставления разработанного / откорректированного ПО и копий документов, оформляемых в рамках технического задания / соглашения. 5.7. Предоставление оригиналов документов, оформляемых в рамках технического задания / соглашения производится с использованием курьерской почты / официальных почтовых служб РФ. |
| 6. | Документация | Документация предоставляемая «Заказчиком» для оформления заявки «Исполнителю на устранение дефектов: 6.1. Акт выявленного дефекта / выхода из строя оборудования, приложение №2; 6.2. Заявка с описанием объемов (описанием алгоритма работы ПО) на выполняемые работы, приложение №3. Документация предоставляемая «Исполнителем» «Заказчику», подтвержающая выполнение работ по устранению выявленных дефектов: 6.3. Техническое описание выполненных работ: предоставление технической документации при осуществлении работ по обновлению алгоритмов (краткое описание и методику внедрения направляемых обновлений с полным (поэтапным) описанием данной процедуры (Оформляется письмом на имя Главного инженера ОА «Салехардэнерго»). 6.4. Акт выполненных работ установленной формы, приложение №4. 6.5. Счет (Счет-фактура и товарная накладная установленной формы при необходимости ) на выполненные работы/услуги, приложение №5 |
|  | Дополнительные требования | 7.1. Заключение договора (соглашения) на оказание услуг в соответствии с настоящим техническим заданием. 7.2 Выполнение поставки технологического оборудования для расширения технических средств ПТК (п.3.8.) (для увеличения информативности и ввода дополнительных сигналов, их последующей обработки, в том числе для замены не поддерживаемого производителями оборудования) выполняется по заявке АО «Салехардэнерго» на условиях оформленного дополнительного соглашения к договору сопровождения. 7.3. Выезд специалистов «Автонит» на объекты МП «Салехардэнерго» для проведения технического обслуживания, ремонта и наладки программно- технических комплексов «Автонит» 40, «Автонит-48», (включая замену их компонентов) (п.3.2) , при необходимости, осуществляется по заявке АО «Салехардэнерго», на условиях оформленного дополнительного соглашения к договору сопро-вождения; 7.4. Устранение выявленных замечаний в Гарантийный период на выполненные по заявкам работы, либо возникшие в результате выполнения работ по основной заявке производится Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством; 7.5. В случае производственной необходимости, по запросу Заказчика, предоставление недостающей технической документации по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования систем АСУ ТП «Автонит-40», «Автонит-48», «Автонит СДО 08», в том числе: 7.5.1. Предоставление методик поверки измеритель-ных каналов; 7.5.2. Предоставление логических схем (алгоритмов работы) исполнительных механизмов и основного оборудования машзалов №1,№2,№3 и ЛПТК вспомоборудования (систем) ГТЭС-3, ПТК «Автонит-40». |

| Зам. главного инженера по эксплуатации |  | А.В. Стогов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОПРИД |  | В.С. Науменко |
| Директор структурного предприятия «Электрические станции» |  | В.Э. Брауэр |
| Начальник ДЭС |  | А.К. Геринг |
| Начальник ГТЭС-3 |  | Р.В. Зинин |
| Начальник СИТиС |  | В.С. Верниковский |