Приложение № 1

к Извещению № 189/16-зкп

Техническое задание

Техническое перевооружение отделения обработки осадка станции КОС-14000

| № п/п | Наименование |  |  | Содержание основных данных и требований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основных данных и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основание для проведения работ |  |  | Приказ №15-п от 16.12.2015 о техническом перевооружении отделения обработки осадка инв. №00009479 |  |  |  |  |
| 2 | Вид работ |  |  | Техническое перевооружение |  |  |  |  |
| 3. | Место расположения объекта |  |  | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Северо восточная часть города |  |  |  |  |
| 4. | Наименование предприятия |  |  | Акционерное общество "Салехардэнерго" |  |  |  |  |
| 5. | Наименование оборудования, |  |  | Ленточный сгуститель с рамой крепления к прессу ЛФ 750П |  |  |  |  |
|  | место производства работ |  |  | Место установки - Монтаж сгустителя на фильтр пресс ЛФ 750П в отделении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обработки сырого осадка канализационных очистных сооружений КОС - 14000 |  |  |  |  |
| 6. | Срок производства работ |  |  | В соответствии с условиями договора |  |  |  |  |
| 7. | Состав работ |  |  | 7.1 Приобретение, доставка, шеф-монтаж сгустителя ленточного (2 шт.) и ПНР оборудования. 7.2 Выполнение шефмонтажных работ оборудования (выполнение работ по монтажу и подключению оборудования персоналом заказчика под руководством персонала поставщика): - монтаж и сборка составных частей оборудования; - подключение (электроэнергия, автоматика и т.д.) с использованием материалов заказчика (электрический кабель и т.д.); 7.3 Выполнение пуско – наладочных работ проверка, запуск и опытное тестирование оборудования; Обучение персонала заказчика по вопросам эксплуатации и технического обслуживание оборудования. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Приемка работы заказчиком осуществляется при получении полного |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке |  |  | комплекта документов согласно приложению к договору и после проведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПНР оборудования, с выходом на требуемые мощности |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.1. Ленточный сгуститель: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -состав комплекта оборудования: ленточный сгуститель, рама крепления к корпусу, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | преобразователь частоты, пневмоавтоматика. |  |  |  |  |
| 9. | Требования к оборудованию, |  |  | -Производительность 6 м3/час по исходному осадку |  |  |  |  |
|  | режиму работы |  |  | -габаритные размеры (L*В*H): 3335*1320*930 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -материал изготовления: сталь нержавеющая, сталь оцинкованная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.2. Оборудование должно быть новое, невосстановленное, не бывшее в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | употреблении. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.3. Гарантия на оборудование - 1 год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.1. Оборудование поставляется заказчику с приложением на (русском языке): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Руководство по монтажу. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Руководство по наладке. |  |  |  |  |
| 10. | Комплектность документации |  |  | -Руководство по эксплуатации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Электрические схемы установки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Каталог запасных частей и расходных материалов для поставляемой установки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Сертификаты прохождения испытаний установки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Сертификат качества производителя установки. |  |  |  |  |