Приложение № 1

к извещению № 195/16-зкп

Техническое задание

На техническое обслуживание и подготовку к поверке весов стационарных

станции слива КОС-14000

Инв. № 00010340

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место расположения объекта | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, Северо-восточная часть города |
| 2. | Вид работ | Техническое обслуживание |
| 3. | Основание для проведения работ | 3.1. "Руководство по эксплуатации весов стационарных автомобильных ВС.А-01-000-000 РЭ" пункт №9; 3.2. План мероприятий АО "Салехардэнерго" по текущему и капитальному ремонту на 2016/2017гг., выполняемых подрядным способом. |
| 4. | Особые условия производства работ (в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия) | 4.1. При выполнении работ учесть принадлежность объекта климатическому региону 1г. 4.1.1. Расчетная температура наружного воздуха – «минус» 42°С. 4.1.2. Расчетное значение снегового покрова – 320 кг/м2. 4.1.3. Расчетная ветровая нагрузка – 48 кг/м2. |
| 5. | Исходные данные | 5.1. Весы стационарные автомобильные ВС.А (2шт.) №13и №29 |
| 6. | Требования к выполнению работ | 6.1. Выполнить диагностику работы весов стационарных автомобильных ВС.А с составлением акта неисправности и дефектной ведомости. 6.2. На основании акта неисправности и дефектной ведомости выполнить ремонт весов ВС.А. 6.3. Выполнить техническое обслуживание в объеме требований документации «Весы стационарные автомобильные ВС.А. Руководство по эксплуатации. ВС.А-01-000-000 РЭ». 6.4. Выполнить техническое обслуживание в объеме требований документации «Система регистрации и управления движением автотранспортных средств при взвешивании. Руководство по эксплуатации». 6.5. Выполнить техническое обслуживание в объеме требований документации «Программное обеспечение взвешивания и учета грузов на стационарных автомобильных весах ВС.А. Руководство по настройке ВС.А-01-000-000 И1». |
| 7. | Требования к используемым материалам | 7.1. Материалы должны иметь сертификат соответствия, срок эксплуатации, которых без необходимости предоставления акта проверки качества, составит не менее 5 лет. |
| 8. | Требования к результатам работ | - 8.1. По результатам диагностики, ремонта и технического обслуживания весов стационарных автомобильных ВС.А предоставить акт. 8.2. По результатам проверки метрологических характеристик весов стационарных автомобильных ВС.А предоставить акт. 8.3. Работы считаются выполненными после получения положительного заключения о поверке весов стационарных автомобильных ВС.А №13 и №29 |
| 9. | Требования к исполнителю работ | 9.1. Наличие у подрядчика опыта выполнения подобных работ, не менее одного года |
| 10. | Требования по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды | 10.1. Обеспечивать выполнение требований по технике безопасности при выполнении электротехнических работ, работ с инструментом и подъемно-транспортным оборудованием. 10.2. После окончания работ произвести уборку рабочего места. |