ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 3. Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

наименование услуги (процесса)

| Круг заявителей: | физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание для ее взимания: | 550 руб. (с НДС) – согласно приказу Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО №401-т от 20.20.2018 г. (для физ.лиц и юр.лиц (ИП) от 0 до 15 кВт, льготная категория заявителей ); |
| Условия оказания услуг (процесса): | направление заявителем заявки на временное присоединение его энергопринимающих устройств возможно после заключения договора на подключение объекта по постоянной схеме. |

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на временное технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки. | В группу технологических присоединений ПТО, 124 каб. по ул. Свердлова, д. 39, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | При отсутствии замечаний срок подготовки документов 10 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая компания уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней. | п.8,10.14,15, 50 «Правил»[1] |
| 2 | Разработка технических условий (далее – ТУ) | ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения (далее – договор ТП). | 10 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением совместно с договором ТП. | п. 25 «Правил» [1] |
| 3 | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и.т.д. | Направляются почтой России с уведомлением 2 экземпляра договора ТП и ТУ. | 10 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений. | п. 15, 16 «Правил» [1] |
| 4 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП. | Личное обращение в группу ТП ПТО ул. Свердлова, д. 39, каб. 124, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора. | п.15 «Правил» [1] |
| 5 | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | Направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП. | п. 15 «Правил» [1] |
| 6 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации. | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. Присоединение. | Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП, либо по счету, полученному в бухгалтерии АО «Салехардэнерго», ул. Свердлова, д. 39, каб. 121, касса каб. №131. | Производится в соответствии с условиями договора. | п 16(1)-16(4), 17 «Правил» [1] |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска). | Личное обращение в группу ТП ПТО ул. Свердлова, д. 39, каб. 124, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ. | п. 18 «Правил[1]» |
| 8 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов. | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов. Один экземпляр актов возвращается сетевой организации. | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п 16,18,19 «Правил» [1] |
| 9 | Предоставление автономного источника питания. | При отсутствии технической возможности подключения Сетевая организация предоставляет Заявителю автономные источники питания. | Для Заявителей п.12.1«Правил» [1]. | В течение 15 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП. | п. 53 «Правил» [1] |
| 10 | Оплата услуг за предоставление автономного источника питания | Калькуляция услуг по предоставлению автономного источника питания. | Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП, либо по счету, полученному в бухгалтерии АО «Салехардэнерго», ул. Свердлова, д. 39, каб. 121, касса каб. №131. | Производится в соответствии с условиями договора. | п. 53 «Правил» [1] |

Принятые сокращения:

[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Начальник ПТО							Д.А. Макаров