## Лист1
Информация о балансе выработки эл. энергии и мощности, в том числе об отпуске эл. энергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям эл. энергии, а также об объеме переданной эл. энергии по договорам об оказании услуг по передаче эл энергии потребителям в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.
АО "Салехардэнерго" п. Пельвож
№ п/п | Группа потребителей | Объем отпуска электроэнергии, тыс.кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт.
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Факт 2023
1 | Выработка электроэнергии, ВСЕГО | 334.2987 | 0 | 0 | 0 | 334.2987 | 0.038162 | 0 | 0 | 0 | 0.038162
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 9.9252 | 0.001133 | 0 | 0 | 0 | 0.001133
| то же в % (п.2/п.1) | 2.969% | 0% | 0% | 0% | 2.969% | 3.3892e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.3892e-06
| Поступление электроэнергии энергии в сеть, ВСЕГО | 324.3736 | 0 | 0 | 0 | 324.3736 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0.037029
| от электростанций ПЭ | 324.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037029 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потери электроэнергии в сети | 14.3059 | 0 | 0 | 0 | 14.3059 | 0.0016331 | 0 | 0 | 0 | 0.0016331
| то же в % (п.4/п.3) | 4.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050346 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сверхнормативные потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Полезно отпущено потребителям | 310.0676 | 0 | 0 | 0 | 310.0676 | 0.035396 | 0 | 0 | 0 | 0.035396
5.1 | Население, в т.ч. | 202.304 | 0 | 0 | 0 | 202.304 | 0.023094 | 1 | 0 | 0 | 0.023094
| численность населения, всего (чел) | [9 empty] | 0
5.1.1 | городское с газовыми плитами, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | городское с электроплитами, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| численность населения, всего (чел) | [9 empty] | 0
5.1.3. | сельское, одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 133.673 | 0 | 0 | 0 | 133.673 | 0.015259 | 0 | 0 | 0 | 0.015259
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 68.631 | 0 | 0 | 0 | 68.631 | 0.0078346 | 0 | 0 | 0 | 0.0078346
5.1.4 | потребители, приравненные к населению, в том числе МОП и.т.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| одноставочный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дневная зона с 7.00 до 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ночная зона с 23.00 до 7.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Прочие потребители, в т.ч. | 107.7636 | 0 | 0 | 0 | 107.7636 | 0.012302 | 0 | 0 | 0 | 0.012302
5.2.1 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | федерального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | регионального | 21.809 | 0 | 0 | 0 | 21.809 | 0.0024896 | 0 | 0 | 0 | 0.0024896
5.2.1.3 | местного | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0.0037877 | 0 | 0 | 0 | 0.0037877
5.2.2 | Хозяйственные нужды | 33.4646 | 0 | 0 | 0 | 33.4646 | 0.0038202 | 0 | 0 | 0 | 0.0038202
5.2.3 | Внутрицеховый оборот, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Крышные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | Питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | ГКНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | Станция ЖБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | Предприятия инженерные сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | Газовая служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | Топливно-транспортная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.9 | АТЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.10 | Электроцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.11 | ЦТАИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.12 | ЦЦР, РМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.13 | Общеэксплутационные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Прочие потребители | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 0.0022043 | 0 | 0 | 0 | 0.0022043
5.2.5 | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ВСЕГО | 310.0676 | 0 | 0 | 0 | 310.0676 | 0.035396 | 0 | 0 | 0 | 0.035396