## стр.3_Сети
Сведения о пропускной способности электрической сети
(в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств)
Наименование участка сети | Суммарная мощность ПС, ТП, РП, кВт | Подключенная мощность заявителей, кВт (на 01.01.2016г.) | Резерв мощно-сти на начало периода, кВт (на 01.01.2016г.) | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заключенным договорам), кВт (с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г.) | Резерв мощно-сти на конец периода,по заключенным договорам), кВт (на 01.01.2016 г.) | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заключенным договорам), кВт (с 01.01.2016 г. по 01.04.2016 г.) | Резерв мощно-сти на конец периода, (с учетом заключенных договоров тех присоед) кВт (на 01.04.2016 г.) | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заключенным договорам), кВт (с 01.04.2016 г. по 01.07.2016 г.) | Резерв мощно-сти на конец периода, (с учетом заключенных договоров тех присоед) кВт (на 01.07.2016 г.) | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заключенным договорам), кВт (с 01.07.2016 г. по 01.10.2016 г.) | Резерв мощно-сти на конец периода, (с учетом заключенных договоров тех присоед) кВт (на 01.10.2016 г.) | Заявленная мощность в текущ. пер.(по заключенным договорам), кВт (с 01.10.2016 г. по 01.01.2017 г.) | Резерв мощно-сти на конец периода, (с учетом заключенных договоров тех присоед) кВт (на 01.01.2017 г.) | Уровень напря-жения подклю-чения, кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9
ПС "Дизельная"
Т-1 обмотка НН1 | 22500 | 11406 | 11094 | [10 empty] | 6
Т-1 обмотка НН2 | 6750 | 3453 | 3297 | 770.03 | 2526.97 | 8 | 2518.97 | 67.5 | 2451.47 | 7.5 | 2443.97 | 8 | 2435.97 | 6
Т-1 обмотка ВН | 15700 | 5177 | 10523 |  | 10523 | [8 empty] | 35
Т-2 обмотка НН1 | 22500 | 11455 | 11045 |  | 11045 | [8 empty] | 6
Т-2 обмотка НН2 | 6750 | 3394 | 3356 | 770.03 | 2585.97 | 8 | 2577.97 | 67.5 | 2510.47 | 7.5 | 2502.97 | 8 | 2494.97 | 6
Т-2 обмотка ВН | 15700 | 5177 | 10523 |  | 10523 | [8 empty] | 35
Т-3 обмотка ном. вторич. напр. | 9000 | 3521 | 5479 | 618 | 4861 | 16 | 4845 | 24 | 4821 | 128.5 | 4692.5 | 11 | 4681.5 | 6
Т-4 обмотка ном. вторич. напр. | 9000 | 5493 | 3507 | 1746.5 | 1760.5 | 150 | 1610.5 | 358 | 1252.5 | 88 | 1164.5 | 86 | 1078.5 | 6
ПС "Центральная"
Т-1 обмотка НН1 | 11250 | 9436 | 1814 | 1381.59 | 432.41 | 40 | 392.41 | 316.45 | 75.96 | 157 | -81.04 | 40.5 | -121.54 | 6
Т-1 обмотка НН2 | 11250 | 7887 | 3363 | 1381.59 | 1981.41 | 40 | 1941.41 | 316.45 | 1624.96 | 157 | 1467.96 | 40.5 | 1427.46 | 6
Т-1 обмотка ВН | 22500 | 18346 | 4154 | 2763.18 | 1390.82 | 80 | 1310.82 | 632.9 | 677.92 | 314 | 363.92 | 81 | 282.92 | 35
Т-2 обмотка НН1 | 11250 | 9564 | 1686 | 1381.59 | 304.41 | 40 | 264.41 | 316.45 | -52.04 | 157 | -209.04 | 40.5 | -249.54 | 6
Т-2 обмотка НН2 | 11250 | 7828 | 3422 | 1381.59 | 2040.41 | 40 | 2000.41 | 316.45 | 1683.96 | 157 | 1526.96 | 40.5 | 1486.46 | 6
Т-2 обмотка ВН | 22500 | 18186 | 4314 | 2763.18 | 1550.82 | 80 | 1470.82 | 632.9 | 837.92 | 314 | 523.92 | 81 | 442.92 | 35
ПС "Турбинная" | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Т-1 обмотка НН1 | 11250 | 4115 | 7135 | 2033.975 | 5101.025 | 26.5 | 5074.525 | 59 | 5015.525 | 68 | 4947.525 | 78.75 | 4868.775 | 6
Т-1 обмотка НН2 | 11250 | 4115 | 7135 | 2033.975 | 5101.025 | 26.5 | 5074.525 | 59 | 5015.525 | 68 | 4947.525 | 78.75 | 4868.775 | 6
Т-1 обмотка ВН | 22500 | 8230 | 14270 | 4067.95 | 10202.05 | 53 | 10149.05 | 118 | 10031.05 | 136 | 9895.05 | 157.5 | 9737.55 | 35
Т-2 обмотка НН1 | 11250 | 4115 | 7135 | 2033.975 | 5101.025 | 26.5 | 5074.525 | 59 | 5015.525 | 68 | 4947.525 | 78.75 | 4868.775 | 6
Т-2 обмотка НН2 | 11250 | 4115 | 7135 | 2033.975 | 5101.025 | 26.5 | 5074.525 | 59 | 5015.525 | 68 | 4947.525 | 78.75 | 4868.775 | 6
Т-2 обмотка ВН | 22500 | 8230 | 14270 | 4067.95 | 10202.05 | 53 | 10149.05 | 118 | 10031.05 | 136 | 9895.05 | 157.5 | 9737.55 | 35
Т-3 обмотка НН1 | 11250 | 7500 | 3750 |  | 3750 |  | 3750 |  | 3750 |  | 3750 |  | 3750 | 6
Т-3 обмотка НН2 | 11250 | 7500 | 3750 |  | 3750 |  | 3750 |  | 3750 |  | 3750 |  | 3750 | 6
Т-3 обмотка ВН | 22500 | 15000 | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 | 35
Т-4 обмотка ном. вторич. напр. | 14400 | 4950 | 9450 | 5323.9 | 4126.1 | 106 | 4020.1 | 181 | 3839.1 | 234 | 3605.1 | 190 | 3415.1 | 6
Т-5 обмотка ном. вторич. напр. | 14400 | 7400 | 7000 | 917 | 6083 | 0 | 6083 | 40 | 6043 | 30 | 6013 | 75 | 5938 | 6
ПС "Дизельная" потребление (КРУН-2,3) |  | 15861 | [11 empty] | 6
ПС "Дизельная" генерация |  | 28600 | [11 empty] | 6
ПС "Центральная" |  | 34715 | [11 empty] | 6
ПС "Турбинная" потребление (КРУН-1,3) |  | 14655 | [11 empty] | 6
ПС "Турбинная" генерация |  | 38400 | [11 empty] | 6
ПС "Дизельная" потребление (КРУН-2,3) |  | 15861 |  | 3904.56 |  | 182 |  | 517 |  | 231.5 |  | 113 |  | 6
ПС "Дизельная" генерация |  | 28600 | [11 empty] | 6
ПС "Центральная" |  | 34715 |  | 5526.36 |  | 160 |  | 1265.8 |  | 628 |  | 162 |  | 6
ПС "Турбинная" потребление (КРУН-1,3) |  | 14655 |  | 8135.9 |  | 106 |  | 236 |  | 272 |  | 315 |  | 6
ПС "Турбинная" генерация |  | 14655 | [11 empty] | 6
ВСЕГО потребление: |  | 65231
Ф-1 ВЛ-6 кВ | 3139 | 1471 | 1668 | 173 | 1495 | 0 | 1495 | 14 | 1481 | 97.5 | 1383.5 | 11 | 1372.5 | 6
ТП-52 (ведомственная) | 225 | - | - | 13 | [9 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-76 (ведомственная) | 283.5 | - | - |  |  |  |  | 14 |  | 30 |  | 11 |  | 0.38 | 0 | 0
ТП-82 | 360 | 190.7404 | 169.2596 |  | 169.2596 |  | 169.2596 |  | 169.2596 |  | 169.2596 |  | 169.2596 | 0.38 | 322 | 190.7404
ТП-82А | 283.5 | 122.6188 | 160.8812 |  | 160.8812 |  | 160.8812 |  | 160.8812 |  | 160.8812 |  | 160.8812 | 0.38 | 207 | 122.6188
ТП-92 | 360 | 77.007 | 282.993 |  | 282.993 |  | 282.993 |  | 282.993 |  | 282.993 |  | 282.993 | 0.38 | 130 | 77.007
ТП-113 (ведомственная) | 56.7 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-117 | 360 | 159.9376 | 200.0624 | 35 | 165.0624 |  | 165.0624 |  | 165.0624 |  | 165.0624 |  | 165.0624 | 0.38 | 270 | 159.9376
ТП-117А (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-130 | 360 | 30.2104 | 329.7896 |  | 329.7896 |  | 329.7896 |  | 329.7896 |  | 329.7896 |  | 329.7896 | 0.38 | 51 | 30.2104
ТП-142 (1 СШ) | 360 | 53.9049 | 306.0951 | 80 | 226.0951 |  | 226.0951 |  | 226.0951 |  | 226.0951 |  | 226.0951 | 0.38 | 91 | 53.9049
ТП-142 (2 СШ) | 360 | 60.4209 | 299.5791 | 45 | 254.5791 |  | 254.5791 |  | 254.5791 | 67.5 | 187.0791 |  | 187.0791 | 0.38 | 102 | 60.4209 | отключен
ТП-154 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-161 | 144 | 12.4396 | 131.5604 |  | 131.5604 |  | 131.5604 |  | 131.5604 |  | 131.5604 |  | 131.5604 | 0.38 | 21 | 12.4396
ТП-180 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-181 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-244 (нет в списках) |  | - | - |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.38 | 0 | 0
ТП-262 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-2 ВЛ-6 кВ | 3139 | 1952 | 1187 | 148 | 1039 | 0 | 1039 | 267 | 772 | 57 | 715 | 56 | 659 | 6 | 2021 | 1197.1623
ТП-10 | 283.5 | 87.0771 | 196.4229 | 19 | 177.4229 |  | 177.4229 |  | 177.4229 |  | 177.4229 | 2 | 175.4229 | 0.38 | 147 | 87.0771
ТП-20 | 567 | 366.6717 | 200.3283 |  | 200.3283 |  | 200.3283 |  | 200.3283 |  | 200.3283 |  | 200.3283 | 0.38 | 619 | 366.6717
ТП-23 (1 СШ) | 360 | 165.8612 | 194.1388 | 120 | 74.1388 |  | 74.1388 |  | 74.1388 |  | 74.1388 | 45 | 29.1388 | 0.38 | 280 | 165.8612
ТП-23 (2 СШ) | 360 | 319.2828 | 40.7172 |  | 40.7172 |  | 40.7172 | 69 | -28.2828 |  | -28.2828 |  | -28.2828 | 0.38 | 539 | 319.2828
ТП-72 (1 СШ) | 225 | 55.0896 | 169.9104 |  | 169.9104 |  | 169.9104 |  | 169.9104 |  | 169.9104 |  | 169.9104 | 0.38 | 93 | 55.0896
ТП-72 (2 СШ) | 225 | 207.3265 | 17.6735 |  | 17.6735 |  | 17.6735 |  | 17.6735 |  | 17.6735 |  | 17.6735 | 0.38 | 350 | 207.3265
ТП-110 (1 СШ) | 360 | 316.9133 | 43.0867 | 9 | 34.0867 |  | 34.0867 |  | 34.0867 | 15 | 19.0867 |  | 19.0867 | 0.38 | 535 | 316.9133
ТП-110 (2 СШ) | 360 | 183.632 | 176.368 |  | 176.368 |  | 176.368 |  | 176.368 |  | 176.368 |  | 176.368 | 0.38 | 310 | 183.632
ТП-110 проект (2×1000 кВА) | - | - | - |  |  |  |  | 195 | [5 empty] | 0.38 | 310 | 183.632
ТП-116 | 567 | 11.8472 | 555.1528 |  | 555.1528 |  | 555.1528 | 3 | 552.1528 | 42 | 510.1528 | 9 | 501.1528 | 0.38 | 20 | 11.8472
ТП-220 (2 СШ) (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-230 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-3 ВЛ-6 кВ | 3237 | 1236 | 2001 | 783.5 | 1217.5 | 10 | 1207.5 | 0 | 1207.5 | 21 | 1186.5 | 0 | 1186.5 | 6 | 1305 | 773.0316
ТП-27 (1 СШ) | 360 | 159.3452 | 200.6548 | 121 | 79.6548 | 10 | 69.6548 |  | 69.6548 |  | 69.6548 |  | 69.6548 | 0.38 | 269 | 159.3452
ТП-27 (2 СШ) | 360 | 158.1605 | 201.8395 |  | 201.8395 |  | 201.8395 |  | 201.8395 |  | 201.8395 |  | 201.8395 | 0.38 | 267 | 158.1605
ТП-35 (1 СШ) | 360 | 255.3078 | 104.6922 | 37.5 | 67.1922 |  | 67.1922 |  | 67.1922 |  | 67.1922 |  | 67.1922 | 0.38 | 431 | 255.3078
ТП-35 (2 СШ) | 360 | 97.7396 | 262.2604 |  | 262.2604 |  | 262.2604 |  | 262.2604 |  | 262.2604 |  | 262.2604 | 0.38 | 165 | 97.7396
ТП-44 | 360 | 295.5883 | 64.4117 | 25 | 39.4117 |  | 39.4117 |  | 39.4117 | 21 | 18.4117 |  | 18.4117 | 0.38 | 499 | 295.5883
ТП-224 проект(ООО"Стройком") | 1134 | 0 | 1134 | 600 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-4 ВЛ-6 кВ | 3237 | 3011 | 226 | 3.28 | 222.72 | 130 | 92.72 | 0 | 92.72 | 130 | -37.28 | 0 | -37.28 | 6 | 3109 | 1841.6515
ТП-45 | 567 | 104.2556 | 462.7444 |  | 462.7444 |  | 462.7444 |  | 462.7444 |  | 462.7444 |  | 462.7444 | 0.38 | 176 | 104.2556
ТП-51А (1 СШ) | 1440 | 69.8986 | 1370.1014 |  | 1370.1014 |  | 1370.1014 |  | 1370.1014 |  | 1370.1014 |  | 1370.1014 | 0.38 | 118 | 69.8986
ТП-51А (2 СШ) | 1440 | 46.7965 | 1393.2035 |  | 1393.2035 |  | 1393.2035 |  | 1393.2035 |  | 1393.2035 |  | 1393.2035 | 0.38 | 79 | 46.7965
ТП-56 (1 СШ) | 360 | 68.7139 | 291.2861 |  | 291.2861 |  | 291.2861 |  | 291.2861 |  | 291.2861 |  | 291.2861 | 0.38 | 116 | 68.7139
ТП-56 (2 СШ) | 360 | 58.0514 | 301.9486 |  | 301.9486 |  | 301.9486 |  | 301.9486 |  | 301.9486 |  | 301.9486 | 0.38 | 98 | 58.0514
ТП-56 проект(ООО"Стройком") | 1440 |  | 1440 | [10 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-56 проект(ООО"Стройком") | 1440 |  | 1440 | [10 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-58 (1 СШ) | 567 | 199.6258 | 367.3742 |  | 367.3742 | 130 | 237.3742 |  | 237.3742 | 130 | 107.3742 |  | 107.3742 | 0.38 | 337 | 199.6258
ТП-58 (2 СШ) | 567 | 176.5237 | 390.4763 | 3 | 387.4763 |  | 387.4763 |  | 387.4763 |  | 387.4763 |  | 387.4763 | 0.38 | 298 | 176.5237
ТП-80 | 360 | 234.5751 | 125.4249 |  | 125.4249 |  | 125.4249 |  | 125.4249 |  | 125.4249 |  | 125.4249 | 0.38 | 396 | 234.5751 | первый тр-р снят
ТП-87 (1 СШ) | 567 | 202.5876 | 364.4124 |  | 364.4124 |  | 364.4124 |  | 364.4124 |  | 364.4124 |  | 364.4124 | 0.38 | 342 | 202.5876
ТП-87 (2 СШ) | 360 | 38.5035 | 321.4965 | 0.28 | 321.2165 |  | 321.2165 |  | 321.2165 |  | 321.2165 |  | 321.2165 | 0.38 | 65 | 38.5035
ТП-101 (1 СШ) | 567 | 245.2376 | 321.7624 |  | 321.7624 |  | 321.7624 |  | 321.7624 |  | 321.7624 |  | 321.7624 | 0.38 | 414 | 245.2376
ТП-101 (2 СШ) | 567 | 222.7279 | 344.2721 |  | 344.2721 |  | 344.2721 |  | 344.2721 |  | 344.2721 |  | 344.2721 | 0.38 | 376 | 222.7279
ТП-106 (1 СШ) | 900 | 177.1161 | 722.8839 |  | 722.8839 |  | 722.8839 |  | 722.8839 |  | 722.8839 |  | 722.8839 | 0.38 | 299 | 177.1161
ТП-153 | 360 | 196.0716 | 163.9284 |  | 163.9284 |  | 163.9284 |  | 163.9284 |  | 163.9284 |  | 163.9284 | 0.38 | 331 | 196.0716
Ф-5 КЛ-6 кВ | 6454 | 755 | 5699 | 120 | 5579 | 0 | 5579 | 0 | 5579 | 0 | 5579 | 0 | 5579 | 6 | 736 | 435.978
ТП-156 (1 СШ) | 900 | 110.7716 | 789.2284 |  | 789.2284 |  | 789.2284 |  | 789.2284 |  | 789.2284 |  | 789.2284 | 0.38 | 187 | 110.7716
ТП-156 (2 СШ) | 900 | 20.1403 | 879.8597 |  | 879.8597 |  | 879.8597 |  | 879.8597 |  | 879.8597 |  | 879.8597 | 0.38 | 34 | 20.1403
ТП-157 (1 СШ) | 900 | 196.664 | 703.336 | 120 | 583.336 |  | 583.336 |  | 583.336 |  | 583.336 |  | 583.336 | 0.38 | 332 | 196.664
ТП-157 (2 СШ) | 900 | 111.9563 | 788.0437 |  | 788.0437 |  | 788.0437 |  | 788.0437 |  | 788.0437 |  | 788.0437 | 0.38 | 189 | 111.9563
ТП-158 (1 СШ) | 567 | 77.007 | 489.993 |  | 489.993 |  | 489.993 |  | 489.993 |  | 489.993 |  | 489.993 | 0.38 | 130 | 77.007
ТП-158 (2 СШ) | 567 | 118.4723 | 448.5277 |  | 448.5277 |  | 448.5277 |  | 448.5277 |  | 448.5277 |  | 448.5277 | 0.38 | 200 | 118.4723
Ф-6 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2393 | 844 | 227 | 617 | 0 | 617 | 10 | 607 | 23 | 584 | 67 | 517 | 6 | 2580 | 1528.2924
ТП-54 | 360 | 127.9501 | 232.0499 |  | 232.0499 |  | 232.0499 | 10 | 222.0499 | 3 | 219.0499 | 67 | 152.0499 | 0.38 | 216 | 127.9501
ТП-55А | 567 | 322.837 | 244.163 | 17 | 227.163 |  | 227.163 |  | 227.163 | 20 | 207.163 |  | 207.163 | 0.38 | 545 | 322.837 | второй тр-р снят
ТП-85 (1 СШ) | 567 | 116.1028 | 450.8972 |  | 450.8972 |  | 450.8972 |  | 450.8972 |  | 450.8972 |  | 450.8972 | 0.38 | 196 | 116.1028
ТП-85 (2 СШ) | 567 | 90.0389 | 476.9611 |  | 476.9611 |  | 476.9611 |  | 476.9611 |  | 476.9611 |  | 476.9611 | 0.38 | 152 | 90.0389
ТП-85 нов (1 СШ) | 900 | 300.9196 | 599.0804 |  | 599.0804 |  | 599.0804 |  | 599.0804 |  | 599.0804 |  | 599.0804 | 0.38 | 508 | 300.9196
ТП-85 нов (2 СШ) | 900 | 143.9438 | 756.0562 |  | 756.0562 |  | 756.0562 |  | 756.0562 |  | 756.0562 |  | 756.0562 | 0.38 | 243 | 143.9438
ТП-85 А (1 СШ) | 900 | 65.7521 | 834.2479 |  | 834.2479 |  | 834.2479 |  | 834.2479 |  | 834.2479 |  | 834.2479 | 0.38 | 111 | 65.7521
ТП-85 А (2 СШ) | 900 | 47.9813 | 852.0187 |  | 852.0187 |  | 852.0187 |  | 852.0187 |  | 852.0187 |  | 852.0187 | 0.38 | 81 | 47.9813
ТП-88 | 360 | 83.523 | 276.477 |  | 276.477 |  | 276.477 |  | 276.477 |  | 276.477 |  | 276.477 | 0.38 | 141 | 83.523
ТП-89 (1 СШ) | 360 | 158.7528 | 201.2472 |  | 201.2472 |  | 201.2472 |  | 201.2472 |  | 201.2472 |  | 201.2472 | 0.38 | 268 | 158.7528
ТП-89 (2 СШ) | 360 | 102.4785 | 257.5215 | 60 | 197.5215 |  | 197.5215 |  | 197.5215 |  | 197.5215 |  | 197.5215 | 0.38 | 173 | 102.4785
ТП-104 | 283.5 | 10.6625 | 272.8375 |  | 272.8375 |  | 272.8375 |  | 272.8375 |  | 272.8375 |  | 272.8375 | 0.38 | 18 | 10.6625
ТП-118А (1 СШ) (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-118А (2 СШ) (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-167 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-205 проект(ООО"Каритек") | 227.835 | 0 | 227.835 | 150 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-7 ВЛ-6 кВ | 2599 | 2982 | -383 | 68.5 | -451.5 | 16 | -467.5 | 135 | -602.5 | 15 | -617.5 | 16 | -633.5 | 6
ТП-1 | 283.5 | 95.3702 | 188.1298 |  | 188.1298 |  | 188.1298 |  | 188.1298 |  | 188.1298 |  | 188.1298 | 0.38 | 161 | 95.3702
ТП-18 | 567 | 116.6952 | 450.3048 | 10 | 440.3048 |  | 440.3048 |  | 440.3048 |  | 440.3048 |  | 440.3048 | 0.38 | 197 | 116.6952
ТП-47 (1 СШ) | 360 | 153.4216 | 206.5784 |  | 206.5784 |  | 206.5784 |  | 206.5784 |  | 206.5784 |  | 206.5784 | 0.38 | 259 | 153.4216
ТП-47 (2 СШ) | 360 | 108.4021 | 251.5979 | 10 | 241.5979 |  | 241.5979 |  | 241.5979 | 15 | 226.5979 | 16 | 210.5979 | 0.38 | 183 | 108.4021
ТП-64 (ведомственная) | 360 | - | - |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-103 (нет в списках) | 225 | 0 | 225 | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0 | отключена
ТП-111 (ведомственная) | 56.7 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-112 (ведомственная) | 22.5 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-128 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-129 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-131 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-148 (ведомственная) | 56.7 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-148А (ведомственная) | 900 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-152 | 567 | 400.4363 | 166.5637 | 25 | 141.5637 | 16 | 125.5637 |  | 125.5637 |  | 125.5637 |  | 125.5637 | 0.38 | 676 | 400.4363
ТП-178 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-194 | 567 | 164.6765 | 402.3235 | 23.5 | 378.8235 |  | 378.8235 | 15 | 363.8235 |  | 363.8235 |  | 363.8235 | 0.38 | 278 | 164.6765
ТП-196 (ведомственная) | 360 | - | - |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-215 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-221 (1 СШ) (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-235 (ведомственная) | 288 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-268 Парк резервуаров ГСМ-2 ООО "ЗапСибОйл-Транс" (ведомственная) | 170 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-318 (аэропорт) (ведомственная) | 150 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
Парк резервуаров ГСМ-1 (аэропорт) (ведомственная) | 300 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
КТП-1 ДНТ "Север" (ведомственная) | 90 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
КТП-2 ДНТ "Удача-2" (ведомственная) | 90 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ГСМ-1 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-229 проект (вед.)(ООО АК"Ямал") | 225 | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-248 проект (вед.) (Удача-2) | 90 | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-261 проект (База отдыха) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-проект |  | 0 | [11 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-8 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2227 | 1010 | 445 | 565 | 16 | 549 | 10 | 539 | 31 | 508 | 0 | 508 | 6 | 1874 | 1110.0852
ТП-50 | 567 | 266.5626 | 300.4374 | 15 | 285.4374 |  | 285.4374 | 10 | 275.4374 |  | 275.4374 |  | 275.4374 | 0.38 | 450 | 266.5626
ТП-83 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-144 (1 СШ) | 900 | 327.5758 | 572.4242 | 60 | 512.4242 | 16 | 496.4242 |  | 496.4242 |  | 496.4242 |  | 496.4242 | 0.38 | 553 | 327.5758
ТП-144 (2 СШ) | 900 | 251.7536 | 648.2464 | 10 | 638.2464 |  | 638.2464 |  | 638.2464 |  | 638.2464 |  | 638.2464 | 0.38 | 425 | 251.7536
ТП-147 (1 СШ) | 567 | 2.9618 | 564.0382 |  | 564.0382 |  | 564.0382 |  | 564.0382 |  | 564.0382 |  | 564.0382 | 0.38 | 5 | 2.9618
ТП-147 (2 СШ) | 567 | 216.8043 | 350.1957 | 360 | -9.8043 |  | -9.8043 |  | -9.8043 |  | -9.8043 |  | -9.8043 | 0.38 | 366 | 216.8043
ТП-151 | 360 | 143.3515 | 216.6485 |  | 216.6485 |  | 216.6485 |  | 216.6485 | 31 | 185.6485 |  | 185.6485 | 0.38 | 242 | 143.3515
ТП-220 (1 СШ) (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-260 проект (ДКСиИ ЯНАО Объездн.,12) | [13 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-9 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2354 | 883 | 815 | 68 | 140 | -72 | 91 | -163 | 10 | -173 | 30 | -203 | 6 | 2286 | 1354.1381
ТП-21 (1 СШ) | 360 | 170.6001 | 189.3999 |  | 189.3999 | 45 | 144.3999 | 16 | 128.3999 |  | 128.3999 |  | 128.3999 | 0.38 | 288 | 170.6001
ТП-21 (2 СШ) | 567 | 261.8237 | 305.1763 | 95 | 210.1763 |  | 210.1763 | 45 | 165.1763 |  | 165.1763 | 25 | 140.1763 | 0.38 | 442 | 261.8237
ТП-22 (1 СШ) | 567 | 274.8557 | 292.1443 |  | 292.1443 |  | 292.1443 |  | 292.1443 | 10 | 282.1443 |  | 282.1443 | 0.38 | 464 | 274.8557
ТП-22 (2 СШ) | 567 | 199.6258 | 367.3742 | 22 | 345.3742 |  | 345.3742 | 30 | 315.3742 |  | 315.3742 |  | 315.3742 | 0.38 | 337 | 199.6258
ТП-28 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-28А (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-43 | 360 | 172.9695 | 187.0305 | 8 | 179.0305 |  | 179.0305 |  | 179.0305 |  | 179.0305 | 5 | 174.0305 | 0.38 | 292 | 172.9695
ТП-65 | 283.5 | 152.2369 | 131.2631 | 140 | -8.7369 |  | -8.7369 |  | -8.7369 |  | -8.7369 |  | -8.7369 | 0.38 | 257 | 152.2369
ТП-69 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-90 (1 СШ) | 360 | 174.1542 | 185.8458 |  | 185.8458 |  | 185.8458 |  | 185.8458 |  | 185.8458 |  | 185.8458 | 0.38 | 294 | 174.1542
ТП-90 (2 СШ) | 567 | 218.5813 | 348.4187 |  | 348.4187 |  | 348.4187 |  | 348.4187 |  | 348.4187 |  | 348.4187 | 0.38 | 369 | 218.5813
ТП-93 | 567 | 33.1722 | 533.8278 |  | 533.8278 |  | 533.8278 |  | 533.8278 |  | 533.8278 |  | 533.8278 | 0.38 | 56 | 33.1722
ТП-95 | 360 | 133.8737 | 226.1263 | 50 | 176.1263 | 95 | 81.1263 |  | 81.1263 |  | 81.1263 |  | 81.1263 | 0.38 | 226 | 133.8737 | второй тр-р снят
ТП-137 (1 СШ) | 360 | 39.6882 | 320.3118 |  | 320.3118 |  | 320.3118 |  | 320.3118 |  | 320.3118 |  | 320.3118 | 0.38 | 67 | 39.6882
ТП-137 (2 СШ) | 360 | 101.8862 | 258.1138 |  | 258.1138 |  | 258.1138 |  | 258.1138 |  | 258.1138 |  | 258.1138 | 0.38 | 172 | 101.8862
ТП-281 проект (Обьирышводпуть) | 1134 |  | 1134 | 500 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-10 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 10300 | 7661 | 2639 | 1024.3 | 1614.7 | 0 | 1614.7 | 105 | 1509.7 | 170 | 1339.7 | 0 | 1339.7 | 6 | 7779 | 4607.9791
РП-2 (2 СШ 6 кВ) | [13 empty] | 6 | 0 | 0
ТП РП-2 (Т-2) | 900 | 0 | 900 | 250 | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 650 | 0.38 | 0 | 0
Ф-10 цепь 2 КЛ-6 кВ | 14596 | 5238 | 9358 | 109.28 | 9248.72 | 15 | 9233.72 | 869.8 | 8363.92 | 95 | 8268.92 | 70 | 8198.92 | 6 | 5375 | 3183.9424
РП-2 (1 СШ 6 кВ) | [13 empty] | 6 | 0 | 0
ТП РП-2 (Т-1) | 900 | 0 | 900 | 42 | 858 |  | 858 |  | 858 |  | 858 |  | 858 | 0.38 | 0 | 0
Ф-11 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 5689 | 2648 | 3041 | 1075 | 1966 | 0 | 1966 | 10 | 1956 | 0 | 1956 | 5 | 1951 | 6 | 2923 | 1731.4723
РП-1 (2 СШ 6 кВ) | [13 empty] | 6 | 0 | 0
ТП РП-1 (Т-2) | 900 | 0 | 900 | 5 | 895 |  | 895 |  | 895 |  | 895 | 5 | 890 | 0.38 | 0 | 0
Ф-11 цепь 2 ВЛ-6 кВ | 5689 | 5434 | 255 | 1555.5 | -1300.5 | 0 | -1300.5 | 210 | -1510.5 | 40 | -1550.5 | 15 | -1565.5 | 6 | 6258 | 3706.9975
РП-1 (1 СШ 6 кВ) | [13 empty] | 6 | 0 | 0
ТП РП-1 (Т-1) | 900 | 0 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | 3 | 897 |  | 897 | 0.38 | 0 | 0
Ф-12 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 4414 | 1138 | 3276 | 0 | 3276 | 0 | 3276 | 0 | 3276 | 0 | 3276 | 0 | 3276 | 6 | 1118 | 662.26
ТП-126 1СШ (Т-1+Т-2) | 567 | 78.7841 | 488.2159 |  | 488.2159 |  | 488.2159 |  | 488.2159 |  | 488.2159 |  | 488.2159 | 0.38 | 133 | 78.7841
ТП-126 1СШ (Т-3+Т-4) | 900 | 260.639 | 639.361 |  | 639.361 |  | 639.361 |  | 639.361 |  | 639.361 |  | 639.361 | 0.38 | 440 | 260.639
ТП-126А | 360 | 113.7334 | 246.2666 |  | 246.2666 |  | 246.2666 |  | 246.2666 |  | 246.2666 |  | 246.2666 | 0.38 | 192 | 113.7334
ЦРП Аэропорт (2 СШ) (ведомственная) |  | - | - | [10 empty] | 0.38 |  | 0
ТП-310 проект (вед.) (ОАО"Аэропорт) | 1134 | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-325 проект (ОАО"Аэропорт) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-12 цепь 2 ВЛ-6 кВ | 4414 | 932 | 3482 | 500 | 2982 | 0 | 2982 | 0 | 2982 | 0 | 2982 | 0 | 2982 | 6 | 1128 | 668.1836
ТП-126 2СШ (Т-2) | 567 | 9.4778 | 557.5222 |  | 557.5222 |  | 557.5222 |  | 557.5222 |  | 557.5222 |  | 557.5222 | 0.38 | 16 | 9.4778
ТП-126 2СШ (Т-4) | 900 | 164.6765 | 735.3235 |  | 735.3235 |  | 735.3235 |  | 735.3235 |  | 735.3235 |  | 735.3235 | 0.38 | 278 | 164.6765
ТП-126Б | 144 | 53.3125 | 90.6875 |  | 90.6875 |  | 90.6875 |  | 90.6875 |  | 90.6875 |  | 90.6875 | 0.38 | 90 | 53.3125
ТП-126В (1 СШ) | 360 | 137.4278 | 222.5722 |  | 222.5722 |  | 222.5722 |  | 222.5722 |  | 222.5722 |  | 222.5722 | 0.38 | 232 | 137.4278
ТП-126В (2 СШ) | 360 | 50.9431 | 309.0569 |  | 309.0569 |  | 309.0569 |  | 309.0569 |  | 309.0569 |  | 309.0569 | 0.38 | 86 | 50.9431
ЦРП Аэропорт 1СШ (ведомственная) |  | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-1 ДНТ "Надежда" (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-2 ДНТ "Надежда" (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-259 проект (Ямалкан) |  | 0 |  | 500 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-304 проект (вед.) (ОАО"Аэропорт) | 1134 | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-13 ВЛ-6 кВ | 2599 | 147 | 2452 | 0 | 2452 | 0 | 2452 | 0 | 2452 | 0 | 2452 | 0 | 2452 | 6 | 128 | 75.8223
ТП-118 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-14 КЛ-6 кВ | 3237 | 2580 | 657 | 175 | 482 | 0 | 482 | 25 | 457 | 30 | 427 | 70 | 357 | 6 | 2590 | 1534.216
ТП-6 | 360 | 130.9119 | 229.0881 |  | 229.0881 |  | 229.0881 |  | 229.0881 |  | 229.0881 | 60 | 169.0881 | 0.38 | 221 | 130.9119
ТП-57 | 567 | 413.4682 | 153.5318 | 21 | 132.5318 |  | 132.5318 |  | 132.5318 | 30 | 102.5318 | 10 | 92.5318 | 0.38 | 698 | 413.4682
ТП-66 (1 СШ) | 567 | 216.8043 | 350.1957 |  | 350.1957 |  | 350.1957 | 20 | 330.1957 |  | 330.1957 |  | 330.1957 | 0.38 | 366 | 216.8043
ТП-66 (2 СШ) | 567 | 190.7404 | 376.2596 | 25 | 351.2596 |  | 351.2596 |  | 351.2596 |  | 351.2596 |  | 351.2596 | 0.38 | 322 | 190.7404
ТП-68 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-94 | 360 | 274.2633 | 85.7367 |  | 85.7367 |  | 85.7367 |  | 85.7367 |  | 85.7367 |  | 85.7367 | 0.38 | 463 | 274.2633
ТП-124 | 225 | 135.0584 | 89.9416 |  | 89.9416 |  | 89.9416 |  | 89.9416 |  | 89.9416 |  | 89.9416 | 0.38 | 228 | 135.0584
ТП-164 | 360 | 314.5439 | 45.4561 | 126 | -80.5439 |  | -80.5439 |  | -80.5439 |  | -80.5439 |  | -80.5439 | 0.38 | 531 | 314.5439
ТП-168 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-192 (1 СШ) | 567 | 68.1216 | 498.8784 | 3 | 495.8784 |  | 495.8784 | 5 | 490.8784 |  | 490.8784 |  | 490.8784 | 0.38 | 115 | 68.1216
ТП-192 (2 СШ) | 567 | 108.4021 | 458.5979 |  | 458.5979 |  | 458.5979 |  | 458.5979 |  | 458.5979 |  | 458.5979 | 0.38 | 183 | 108.4021
Ф-15 КЛ-6 кВ | 3237 | 1462 | 1775 | 552 | 1223 | 0 | 1223 | 15 | 1208 | 0 | 1208 | 5 | 1203 | 6 | 1520 | 900.3893
ТП-5 | 567 | 248.7918 | 318.2082 |  | 318.2082 |  | 318.2082 | 15 | 303.2082 |  | 303.2082 |  | 303.2082 | 0.38 | 420 | 248.7918
ТП-30 (1 СШ) | 567 | 80.5611 | 486.4389 |  | 486.4389 |  | 486.4389 |  | 486.4389 |  | 486.4389 |  | 486.4389 | 0.38 | 136 | 80.5611
ТП-30 (2 СШ) | 567 | 152.8292 | 414.1708 |  | 414.1708 |  | 414.1708 |  | 414.1708 |  | 414.1708 |  | 414.1708 | 0.38 | 258 | 152.8292
ТП-55 (1 СШ) | 360 | 152.8292 | 207.1708 | 27 | 180.1708 |  | 180.1708 |  | 180.1708 |  | 180.1708 |  | 180.1708 | 0.38 | 258 | 152.8292
ТП-55 (2 СШ) | 567 | 174.7466 | 392.2534 |  | 392.2534 |  | 392.2534 |  | 392.2534 |  | 392.2534 | 5 | 387.2534 | 0.38 | 295 | 174.7466
ТП-79 (1 СШ) | 360 | 170.6001 | 189.3999 |  | 189.3999 |  | 189.3999 |  | 189.3999 |  | 189.3999 |  | 189.3999 | 0.38 | 288 | 170.6001
ТП-79 (2 СШ) | 360 | 124.9883 | 235.0117 | 25 | 210.0117 |  | 210.0117 |  | 210.0117 |  | 210.0117 |  | 210.0117 | 0.38 | 211 | 124.9883
ТП-243 проект (Кулиев (торг.ц) | 567 |  | 567 | 500 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-16 КЛ-6 кВ | 3237 | 2354 | 883 | 934.2 | -51.2 | 30 | -81.2 | 16 | -97.2 | 28 | -125.2 | 0 | -125.2 | 6 | 2482 | 1470.2409
ТП-8 (2 СШ) | 1125 | 167.6383 | 957.3617 | [10 empty] | 0.38 | 283 | 167.6383
ТП-9 (1 СШ) | 567 | 161.1223 | 405.8777 |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 0.38 | 272 | 161.1223
ТП-9 (2 СШ) | 567 | 140.982 | 426.018 | [10 empty] | 0.38 | 238 | 140.982
ТП-9 проект ( МКУ УКС, ВИС) | 1800 | 0 | 1800 | 460 | 1340 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-32 | 360 | 233.9827 | 126.0173 |  | 126.0173 |  | 126.0173 |  | 126.0173 |  | 126.0173 |  | 126.0173 | 0.38 | 395 | 233.9827
ТП-38 (1 СШ) | 900 | 68.1216 | 831.8784 | 10 | 821.8784 |  | 821.8784 |  | 821.8784 |  | 821.8784 |  | 821.8784 | 0.38 | 115 | 68.1216
ТП-38 (2 СШ) | 900 | 265.3779 | 634.6221 |  | 634.6221 |  | 634.6221 |  | 634.6221 |  | 634.6221 |  | 634.6221 | 0.38 | 448 | 265.3779
ТП-62 (1 СШ) | 360 | 54.4972 | 305.5028 |  | 305.5028 |  | 305.5028 |  | 305.5028 |  | 305.5028 |  | 305.5028 | 0.38 | 92 | 54.4972
ТП-62 (2 СШ) | 360 | 160.5299 | 199.4701 |  | 199.4701 |  | 199.4701 |  | 199.4701 |  | 199.4701 |  | 199.4701 | 0.38 | 271 | 160.5299
ТП-136 (1 СШ) | 567 | 303.8814 | 263.1186 |  | 263.1186 | 30 | 233.1186 |  | 233.1186 |  | 233.1186 |  | 233.1186 | 0.38 | 513 | 303.8814
ТП-136 (2 СШ) | 567 | 116.1028 | 450.8972 |  | 450.8972 |  | 450.8972 |  | 450.8972 |  | 450.8972 |  | 450.8972 | 0.38 | 196 | 116.1028
ТП-162 | 567 | 40.8729 | 526.1271 | 15 | 511.1271 |  | 511.1271 |  | 511.1271 |  | 511.1271 |  | 511.1271 | 0.38 | 69 | 40.8729
ТП-182 (1 СШ) | 900 | 56.2743 | 843.7257 | 45 | 798.7257 |  | 798.7257 |  | 798.7257 |  | 798.7257 |  | 798.7257 | 0.38 | 95 | 56.2743
ТП-182 (2 СШ) | 900 | 57.4591 | 842.5409 |  | 842.5409 |  | 842.5409 |  | 842.5409 | 12 | 830.5409 |  | 830.5409 | 0.38 | 97 | 57.4591
ТП-206 проект (МКУ УКС) | 1134 | 0 | 1134 | 404.2 | 729.8 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-17 КЛ-6 кВ | 3237 | 2129 | 1108 | 1568.7 | -460.7 | 76 | -536.7 | 150 | -686.7 | 206 | -892.7 | 172 | -1064.7 | 6 | 1766 | 1046.1102
ТП-71 (1 СШ) | 567 | 94.1855 | 472.8145 | 95 | 377.8145 |  | 377.8145 | 14 | 363.8145 | 45 | 318.8145 |  | 318.8145 | 0.38 | 159 | 94.1855
ТП-71 (2 СШ) | 567 | 98.9243 | 468.0757 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 0.38 | 167 | 98.9243
ТП-102 (ведомственная) | 450 | - | - | 125 | [9 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-105 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-119А | 567 | 191.3327 | 375.6673 |  | 375.6673 |  | 375.6673 |  | 375.6673 |  | 375.6673 |  | 375.6673 | 0.38 | 323 | 191.3327
ТП-146 | 225 | 52.1278 | 172.8722 |  | 172.8722 |  | 172.8722 |  | 172.8722 |  | 172.8722 | 10 | 162.8722 | 0.38 | 88 | 52.1278
ТП-163 | 567 | 262.4161 | 304.5839 |  | 304.5839 |  | 304.5839 |  | 304.5839 |  | 304.5839 |  | 304.5839 | 0.38 | 443 | 262.4161
ТП-163А | 567 | 228.6515 | 338.3485 |  | 338.3485 |  | 338.3485 |  | 338.3485 |  | 338.3485 |  | 338.3485 | 0.38 | 386 | 228.6515
ТП-203 | 567 | 142.7591 | 424.2409 | 20 | 404.2409 |  | 404.2409 |  | 404.2409 |  | 404.2409 |  | 404.2409 | 0.38 | 241 | 142.7591
ТП-270 | 567 | 10.0701 | 556.9299 |  | 556.9299 |  | 556.9299 |  | 556.9299 |  | 556.9299 |  | 556.9299 | 0.38 | 17 | 10.0701
ТП-176 (354) проект (Удача 1) |  |  |  | 174 |  | 25 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 0.38 | 0 | 0
ТП-177(355) проект (Удача 1) |  |  |  | 122 |  | 16 |  | 16 |  | 76 |  | 107 |  | 0.38 | 0 | 0
ТП-231(356) проект (Удача 1) |  |  |  | 125 |  | 35 |  | 45 | [5 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-263(264) проект (Удача 2 этап) | 2394 |  | 2934 | 907.7 |  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  | 6 | 0 | 0
ТП-272 проект | [7 empty] | 16 |  | 40 |  |  |  | 6 | 0 | 0
Ф-18 ВЛ-6 кВ | 3237 | 412 | 2825 | 819 | 2006 | 0 | 2006 | 15 | 1991 | 30 | 1961 | 5 | 1956 | 6 | 461 | 273.0786
ТП-119 (1 СШ) | 567 | 327.5758 | 239.4242 | 54 | 185.4242 |  | 185.4242 |  | 185.4242 |  | 185.4242 |  | 185.4242 | 0.38 | 553 | 327.5758
ТП-119 (2 СШ) | 567 | 112.5487 | 454.4513 | 220 | 234.4513 |  | 234.4513 |  | 234.4513 | 30 | 204.4513 | 5 | 199.4513 | 0.38 | 190 | 112.5487
ТП-149 (ведомственная) | 56.7 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-234 (ведомственная) | 2.7 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-139 | 360 | 5.9236 | 354.0764 |  | 354.0764 |  | 354.0764 | 15 | 339.0764 |  | 339.0764 |  | 339.0764 | 0.38 | 10 | 5.9236
ТП-269 проект ( МКУ УКС, ВИС) | 1134 |  | 1134 | 545 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-296 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-19 ВЛ-6 кВ (резерв) | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 |  | 0 | 0
Ф-20 КЛ-6 кВ | 4905 | 1059 | 3846 | 0 | 3846 | 0 | 3846 | 0 | 3846 | 0 | 3846 | 0 | 3846 | 6 | 1089 | 645.0815
ТП-97 (1 СШ) | 900 | 82.9306 | 817.0694 |  | 817.0694 |  | 817.0694 |  | 817.0694 |  | 817.0694 |  | 817.0694 | 0.38 | 140 | 82.9306
ТП-97 (2 СШ) | 900 | 194.8869 | 705.1131 |  | 705.1131 |  | 705.1131 |  | 705.1131 |  | 705.1131 |  | 705.1131 | 0.38 | 329 | 194.8869
ТП-98 (1 СШ) | 567 | 162.8994 | 404.1006 |  | 404.1006 |  | 404.1006 |  | 404.1006 |  | 404.1006 |  | 404.1006 | 0.38 | 275 | 162.8994
ТП-98 (2 СШ) | 567 | 91.2237 | 475.7763 |  | 475.7763 |  | 475.7763 |  | 475.7763 |  | 475.7763 |  | 475.7763 | 0.38 | 154 | 91.2237
ТП-122А (1 СШ) | 567 | 336.4613 | 230.5387 |  | 230.5387 |  | 230.5387 |  | 230.5387 |  | 230.5387 |  | 230.5387 | 0.38 | 568 | 336.4613
ТП-122А (2 СШ) | 567 | 0 | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 |  | 567 | 0.38 | в резерве | #VALUE! | в резерве
Ф-22 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2482 | 755 | 125 | 630 | 0 | 630 | 16 | 614 | 0 | 614 | 0 | 614 | 6 | 1883 | 1115.4165
ТП-29 (1 СШ) | 567 | 111.3639 | 455.6361 |  | 455.6361 |  | 455.6361 |  | 455.6361 |  | 455.6361 |  | 455.6361 | 0.38 | 188 | 111.3639
ТП-29 (2 СШ) | 567 | 76.4146 | 490.5854 |  | 490.5854 |  | 490.5854 |  | 490.5854 |  | 490.5854 |  | 490.5854 | 0.38 | 129 | 76.4146
ТП-67 (1 СШ) | 567 | 4.1465 | 562.8535 |  | 562.8535 |  | 562.8535 |  | 562.8535 |  | 562.8535 |  | 562.8535 | 0.38 | 7 | 4.1465
ТП-67 (2 СШ) | 567 | 214.4348 | 352.5652 |  | 352.5652 |  | 352.5652 |  | 352.5652 |  | 352.5652 |  | 352.5652 | 0.38 | 362 | 214.4348
ТП-84 (1 СШ) | 900 | 84.1153 | 815.8847 |  | 815.8847 |  | 815.8847 | 16 | 799.8847 |  | 799.8847 |  | 799.8847 | 0.38 | 142 | 84.1153
ТП-84 (2 СШ) | 900 | 84.7077 | 815.2923 |  | 815.2923 |  | 815.2923 |  | 815.2923 |  | 815.2923 |  | 815.2923 | 0.38 | 143 | 84.7077
ТП-100 (1 СШ) | 567 | 457.303 | 109.697 | 25 | 84.697 |  | 84.697 |  | 84.697 |  | 84.697 |  | 84.697 | 0.38 | 772 | 457.303
ТП-100 (2 СШ) | 567 | 34.9493 | 532.0507 | 100 | 432.0507 |  | 432.0507 |  | 432.0507 |  | 432.0507 |  | 432.0507 | 0.38 | 59 | 34.9493
ТП-120 | 567 | 231.0209 | 335.9791 |  | 335.9791 |  | 335.9791 |  | 335.9791 |  | 335.9791 |  | 335.9791 | 0.38 | 390 | 231.0209
Ф-23 КЛ-6 кВ | 5395 | 579 | 4816 | 0 | 4816 | 0 | 4816 | 0 | 4816 | 0 | 4816 | 0 | 4816 | 0.38 | 677 | 401.0287
ТП-36 (1 СШ) | 1440 | 74.6375 | 1365.3625 | [10 empty] | 0.38 | 126 | 74.6375
Ф-24 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 4414 | 1265 | 3149 | 157.3 | 2991.7 | 0 | 2991.7 | 0 | 2991.7 | 95 | 2896.7 | 0 | 2896.7 | 0.38 | 1148 | 680.0309
ТП-37 | 360 | 231.0209 | 128.9791 |  | 128.9791 |  | 128.9791 |  | 128.9791 | 25 | 103.9791 |  | 103.9791 | 0.38 | 390 | 231.0209
ТП-59 (1 СШ) | 567 | 216.8043 | 350.1957 | 157.3 | 192.8957 |  | 192.8957 |  | 192.8957 | 70 | 122.8957 |  | 122.8957 | 0.38 | 366 | 216.8043
ТП-59 (2 СШ) | 567 | 186.0015 | 380.9985 |  | 380.9985 |  | 380.9985 |  | 380.9985 |  | 380.9985 |  | 380.9985 | 0.38 | 314 | 186.0015
ТП-115 (2 СШ) | 567 | 49.7584 | 517.2416 |  | 517.2416 |  | 517.2416 |  | 517.2416 |  | 517.2416 |  | 517.2416 | 0.38 | 84 | 49.7584
ТП-115А (2 СШ) | 567 | 137.4278 | 429.5722 |  | 429.5722 |  | 429.5722 |  | 429.5722 |  | 429.5722 |  | 429.5722 | 0.38 | 232 | 137.4278
ТП-219 (1 СШ) (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-24 цепь 2 ВЛ-6 кВ | 4414 | 824 | 3590 | 16 | 3574 | 0 | 3574 | 50 | 3524 | 80 | 3444 | 0 | 3444 | 0.38 | 981 | 581.1065
ТП-15 | 360 | 119.0646 | 240.9354 |  | 240.9354 |  | 240.9354 | 50 | 190.9354 |  | 190.9354 |  | 190.9354 | 0.38 | 201 | 119.0646
ТП-15А | 360 | 103.6632 | 256.3368 |  | 256.3368 |  | 256.3368 |  | 256.3368 |  | 256.3368 |  | 256.3368 | 0.38 | 175 | 103.6632
ТП-16 | 360 | 91.816 | 268.184 |  | 268.184 |  | 268.184 |  | 268.184 |  | 268.184 |  | 268.184 | 0.38 | 155 | 91.816
ТП-17 | 360 | 302.6967 | 57.3033 | 16 | 41.3033 |  | 41.3033 |  | 41.3033 | 80 | -38.6967 |  | -38.6967 | 0.38 | 511 | 302.6967
ТП-74 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-115 (1 СШ) | 567 | 94.1855 | 472.8145 |  | 472.8145 |  | 472.8145 |  | 472.8145 |  | 472.8145 |  | 472.8145 | 0.38 | 159 | 94.1855
ТП-115А (1 СШ) | 567 | 161.7147 | 405.2853 |  | 405.2853 |  | 405.2853 |  | 405.2853 |  | 405.2853 |  | 405.2853 | 0.38 | 273 | 161.7147
ТП-202 (ведомственная) | 900 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-219 (2 СШ) (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-208 проект (Дел.центр прав.б.р.Шайтанка) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-25 цепь 1 ВЛ-6 кВ | 4414 | 2933 | 1481 | 582 | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 6 | 3198 | 1894.3717
ТП-73 (1 СШ) | 900 | 128.5424 | 771.4576 | 5 | 766.4576 |  | 766.4576 |  | 766.4576 |  | 766.4576 |  | 766.4576 | 0.38 | 217 | 128.5424
ТП-73 (2 СШ) | 900 | 165.8612 | 734.1388 |  | 734.1388 |  | 734.1388 |  | 734.1388 |  | 734.1388 |  | 734.1388 | 0.38 | 280 | 165.8612
ТП-77 (1 СШ) | 1125 | 194.2945 | 930.7055 |  | 930.7055 |  | 930.7055 |  | 930.7055 |  | 930.7055 |  | 930.7055 | 0.38 | 328 | 194.2945
ТП-77 (2 СШ) | 1125 | 157.5681 | 967.4319 |  | 967.4319 |  | 967.4319 |  | 967.4319 |  | 967.4319 |  | 967.4319 | 0.38 | 266 | 157.5681
ТП-109 (1 СШ) | 567 | 232.798 | 334.202 | 297 | 37.202 |  | 37.202 |  | 37.202 |  | 37.202 |  | 37.202 | 0.38 | 393 | 232.798
ТП-109 (2 СШ) | 567 | 102.4785 | 464.5215 |  | 464.5215 |  | 464.5215 |  | 464.5215 |  | 464.5215 |  | 464.5215 | 0.38 | 173 | 102.4785
ТП-121 (1 СШ) | 567 | 149.2751 | 417.7249 |  | 417.7249 |  | 417.7249 |  | 417.7249 |  | 417.7249 |  | 417.7249 | 0.38 | 252 | 149.2751
ТП-121 (2 СШ) | 567 | 62.1979 | 504.8021 |  | 504.8021 |  | 504.8021 |  | 504.8021 |  | 504.8021 |  | 504.8021 | 0.38 | 105 | 62.1979
ТП-121А (1 СШ) | 567 | 60.4209 | 506.5791 |  | 506.5791 |  | 506.5791 |  | 506.5791 |  | 506.5791 |  | 506.5791 | 0.38 | 102 | 60.4209
ТП-121А (2 СШ) | 567 | 215.6195 | 351.3805 |  | 351.3805 |  | 351.3805 |  | 351.3805 |  | 351.3805 |  | 351.3805 | 0.38 | 364 | 215.6195
ТП-125 | 360 | 142.1667 | 217.8333 |  | 217.8333 |  | 217.8333 |  | 217.8333 |  | 217.8333 |  | 217.8333 | 0.38 | 240 | 142.1667
ТП-141 (1 СШ) | 900 | 264.1932 | 635.8068 |  | 635.8068 |  | 635.8068 |  | 635.8068 |  | 635.8068 |  | 635.8068 | 0.38 | 446 | 264.1932
ТП-160 (1 СШ) | 567 | 52.1278 | 514.8722 |  | 514.8722 |  | 514.8722 |  | 514.8722 |  | 514.8722 |  | 514.8722 | 0.38 | 88 | 52.1278
ТП-160 (2 СШ) | 567 | 96.5549 | 470.4451 | 280 | 190.4451 |  | 190.4451 |  | 190.4451 |  | 190.4451 |  | 190.4451 | 0.38 | 163 | 96.5549
ТП-225 (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-213 проект (Офисн.компл. Ул.Кмсомольская) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-25 цепь 2 ВЛ-6 кВ | 4414 | 3178 | 1236 | 51.28 | 1184.72 | 15 | 1169.72 | 819.8 | 349.92 | 15 | 334.92 | 70 | 264.92 | 6 | 2658 | 1574.4965
ТП-11 (1 СШ) | 1440 | 72.8604 | 1367.1396 | 0.28 | 1366.8596 |  | 1366.8596 |  | 1366.8596 |  | 1366.8596 |  | 1366.8596 | 0.38 | 123 | 72.8604
ТП-11 (2 СШ) | 1440 | 140.3896 | 1299.6104 |  | 1299.6104 |  | 1299.6104 |  | 1299.6104 |  | 1299.6104 |  | 1299.6104 | 0.38 | 237 | 140.3896
ТП-12 (2 СШ) | 900 | 164.0841 | 735.9159 | 36 | 699.9159 |  | 699.9159 | 10 | 689.9159 |  | 689.9159 |  | 689.9159 | 0.38 | 277 | 164.0841
ТП-24 (1 СШ) | 1440 | 105.4403 | 1334.5597 |  | 1334.5597 |  | 1334.5597 | 105 | 1229.5597 |  | 1229.5597 |  | 1229.5597 | 0.38 | 178 | 105.4403
ТП-24 (2 СШ) | 1440 | 340.6078 | 1099.3922 |  | 1099.3922 |  | 1099.3922 | 105 | 994.3922 |  | 994.3922 |  | 994.3922 | 0.38 | 575 | 340.6078
ТП-41 (1 СШ) | 900 | 13.6243 | 886.3757 | 15 | 871.3757 | 15 | 856.3757 | 544.8 | 311.5757 |  | 311.5757 |  | 311.5757 | 0.38 | 23 | 13.6243
ТП-41 (2 СШ) + 3,4 сш | 900 | 122.0264 | 777.9736 |  | 777.9736 |  | 777.9736 |  | 777.9736 |  | 777.9736 | 70 | 707.9736 | 0.38 | 206 | 122.0264
ТП-41 (3, 4 СШ) | 900 | 638.5656 | 261.4344 |  | 261.4344 |  | 261.4344 | 45 | 216.4344 | 15 | 201.4344 |  | 201.4344 | 0.38 | 1078 | 638.5656
ТП-63 (1 СШ) | 567 | 78.1917 | 488.8083 |  | 488.8083 |  | 488.8083 |  | 488.8083 |  | 488.8083 |  | 488.8083 | 0.38 | 132 | 78.1917
ТП-63 (2 СШ) | 567 | 101.8862 | 465.1138 |  | 465.1138 |  | 465.1138 |  | 465.1138 |  | 465.1138 |  | 465.1138 | 0.38 | 172 | 101.8862
ТП-133 | 567 | 225.0973 | 341.9027 |  | 341.9027 |  | 341.9027 |  | 341.9027 |  | 341.9027 |  | 341.9027 | 0.38 | 380 | 225.0973
ТП-141 (2 СШ) | 900 | 118.4723 | 781.5277 |  | 781.5277 |  | 781.5277 |  | 781.5277 |  | 781.5277 |  | 781.5277 | 0.38 | 200 | 118.4723
ТП-210 (2 СШ) | 900 | 22.5097 | 877.4903 |  | 877.4903 |  | 877.4903 | 10 | 867.4903 |  | 867.4903 |  | 867.4903 | 0.38 | 38 | 22.5097
ТП-351 проект (Набережная Лодочн.ст) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-26 КЛ-6 кВ | 7278 | 1432 | 5846 | 0 | 5846 | 0 | 5846 | 0 | 5846 | 0 | 5846 | 0 | 5846 | 6 | 1324 | 784.2865
ТП-36 (2 СШ) | 1440 | 37.3188 | 1402.6812 |  | 1402.6812 |  | 1402.6812 |  | 1402.6812 |  | 1402.6812 |  | 1402.6812 | 0.38 | 63 | 37.3188
ТП-165 (1 СШ) | 1440 | 178.3008 | 1261.6992 |  | 1261.6992 |  | 1261.6992 |  | 1261.6992 |  | 1261.6992 |  | 1261.6992 | 0.38 | 301 | 178.3008
ТП-165 (2 СШ) | 1440 | 215.0272 | 1224.9728 |  | 1224.9728 |  | 1224.9728 |  | 1224.9728 |  | 1224.9728 |  | 1224.9728 | 0.38 | 363 | 215.0272
ТП-166 (1 СШ) | 1440 | 182.4473 | 1257.5527 |  | 1257.5527 |  | 1257.5527 |  | 1257.5527 |  | 1257.5527 |  | 1257.5527 | 0.38 | 308 | 182.4473
ТП-166 (2 СШ) | 1440 | 127.3577 | 1312.6423 |  | 1312.6423 |  | 1312.6423 |  | 1312.6423 |  | 1312.6423 |  | 1312.6423 | 0.38 | 215 | 127.3577
Ф-27 ВЛ-6 кВ | 3237 | 540 | 2697 | 0 | 2697 | 0 | 2697 | 60 | 2637 | 0 | 2637 | 0 | 2637 | 6 | 0 | 0
ТП-145 (1 СШ) | 360 | 49.7584 | 310.2416 |  | 310.2416 |  | 310.2416 | 60 | 250.2416 |  | 250.2416 |  | 250.2416 | 0.38 | 84 | 49.7584
ТП-145 (2 СШ) | 360 | 74.6375 | 285.3625 |  | 285.3625 |  | 285.3625 |  | 285.3625 |  | 285.3625 |  | 285.3625 | 0.38 | 126 | 74.6375
ТП-179 (1 СШ 6 кВ) | [13 empty] | 6
ТП-179А (1 СШ) | 900 | 222.1355 | 677.8645 |  | 677.8645 |  | 677.8645 |  | 677.8645 |  | 677.8645 |  | 677.8645 | 0.38 | 375 | 222.1355
Ф-28 КЛ-6 кВ | 5395 | 2943 | 2452 | 1068.5 | 1383.5 | 0 | 1383.5 | 0 | 1383.5 | 32 | 1351.5 | 15 | 1336.5 | 6 | 3247 | 1923.3974
ТП-53 (1 СШ) | 900 | 130.3195 | 769.6805 |  | 769.6805 |  | 769.6805 |  | 769.6805 |  | 769.6805 |  | 769.6805 | 0.38 | 220 | 130.3195
ТП-53 (2 СШ) | 900 | 36.7264 | 863.2736 |  | 863.2736 |  | 863.2736 |  | 863.2736 |  | 863.2736 |  | 863.2736 | 0.38 | 62 | 36.7264
ТП-91 (1 СШ) | 900 | 335.2765 | 564.7235 | 25 | 539.7235 |  | 539.7235 |  | 539.7235 |  | 539.7235 |  | 539.7235 | 0.38 | 566 | 335.2765
ТП-91 (2 СШ) | 900 | 222.7279 | 677.2721 |  | 677.2721 |  | 677.2721 |  | 677.2721 |  | 677.2721 |  | 677.2721 | 0.38 | 376 | 222.7279
ТП-107 (1 СШ) | 900 | 294.4036 | 605.5964 |  | 605.5964 |  | 605.5964 |  | 605.5964 |  | 605.5964 |  | 605.5964 | 0.38 | 497 | 294.4036
ТП-107 (2 СШ) | 900 | 172.9695 | 727.0305 |  | 727.0305 |  | 727.0305 |  | 727.0305 |  | 727.0305 |  | 727.0305 | 0.38 | 292 | 172.9695
ТП-138 (1 СШ) | 900 | 264.1932 | 635.8068 | 24.5 | 611.3068 |  | 611.3068 |  | 611.3068 |  | 611.3068 |  | 611.3068 | 0.38 | 446 | 264.1932
ТП-138 (2 СШ) | 1440 | 483.3669 | 956.6331 |  | 956.6331 |  | 956.6331 |  | 956.6331 | 32 | 924.6331 | 15 | 909.6331 | 0.38 | 816 | 483.3669
ТП-185 (1 СШ) | 1440 | 165.2688 | 1274.7312 | 269 | 1005.7312 |  | 1005.7312 |  | 1005.7312 |  | 1005.7312 |  | 1005.7312 | 0.38 | 279 | 165.2688
ТП-185 (2 СШ) | 1440 | 85.3 | 1354.7 |  | 1354.7 |  | 1354.7 |  | 1354.7 |  | 1354.7 |  | 1354.7 | 0.38 | 144 | 85.3
ТП-186 (1 СШ) | 900 | 267.7473 | 632.2527 | 300 | 332.2527 |  | 332.2527 |  | 332.2527 |  | 332.2527 |  | 332.2527 | 0.38 | 452 | 267.7473
ТП-186 (2 СШ) | 900 | 68.7139 | 831.2861 | 450 | 381.2861 |  | 381.2861 |  | 381.2861 |  | 381.2861 |  | 381.2861 | 0.38 | 116 | 68.7139
Ф-29 КЛ-6 кВ | 5395 | 1893 | 3502 | 5 | 3497 | 0 | 3497 | 150 | 3347 | 0 | 3347 | 0 | 3347 | 6 | 1972 | 1168.1366
ТП-46 (1 СШ) | 567 | 93.0007 | 473.9993 |  | 473.9993 |  | 473.9993 | 150 | 323.9993 |  | 323.9993 |  | 323.9993 | 0.38 | 157 | 93.0007
ТП-46 (2 СШ) | 567 | 124.3959 | 442.6041 |  | 442.6041 |  | 442.6041 |  | 442.6041 |  | 442.6041 |  | 442.6041 | 0.38 | 210 | 124.3959
ТП-81 (1 СШ) | 900 | 340.0154 | 559.9846 |  | 559.9846 |  | 559.9846 |  | 559.9846 |  | 559.9846 |  | 559.9846 | 0.38 | 574 | 340.0154
ТП-81 (2 СШ) | 900 | 219.1737 | 680.8263 |  | 680.8263 |  | 680.8263 |  | 680.8263 |  | 680.8263 |  | 680.8263 | 0.38 | 370 | 219.1737
ТП-108 (1 СШ) | 567 | 267.155 | 299.845 | 5 | 294.845 |  | 294.845 |  | 294.845 |  | 294.845 |  | 294.845 | 0.38 | 451 | 267.155
ТП-108 (2 СШ) | 567 | 50.9431 | 516.0569 |  | 516.0569 |  | 516.0569 |  | 516.0569 |  | 516.0569 |  | 516.0569 | 0.38 | 86 | 50.9431
ТП-127 (1 СШ) | 567 | 296.773 | 270.227 |  | 270.227 |  | 270.227 |  | 270.227 |  | 270.227 |  | 270.227 | 0.38 | 501 | 296.773
ТП-127 (2 СШ) | 567 | 143.9438 | 423.0562 |  | 423.0562 |  | 423.0562 |  | 423.0562 |  | 423.0562 |  | 423.0562 | 0.38 | 243 | 143.9438
Ф-30 КЛ-6 кВ | 5395 | 392 | 5003 | 0 | 5003 | 0 | 5003 | 0 | 5003 | 0 | 5003 | 0 | 5003 | 6 | 490 | 290.2571
ТП-106 (2 СШ) | 900 | 59.8285 | 840.1715 |  | 840.1715 |  | 840.1715 |  | 840.1715 |  | 840.1715 |  | 840.1715 | 0.38 | 101 | 59.8285
Ф-31 КЛ-6 кВ | 5395 | 177 | 5218 | 0 | 5218 | 0 | 5218 | 0 | 5218 | 0 | 5218 | 0 | 5218 | 6 | 383 | 226.8744
ТП-99 (1 СШ) | 567 | 204.3647 | 362.6353 |  | 362.6353 |  | 362.6353 |  | 362.6353 |  | 362.6353 |  | 362.6353 | 0.38 | 345 | 204.3647
ТП-99 (2 СШ) | 567 | 134.466 | 432.534 |  | 432.534 |  | 432.534 |  | 432.534 |  | 432.534 |  | 432.534 | 0.38 | 227 | 134.466
Ф-32 КЛ-6 кВ | 5395 | 1677 | 3718 | 40 | 3678 | 0 | 3678 | 10 | 3668 | 0 | 3668 | 0 | 3668 | 6
ТП-51 (1 СШ) | 360 | 0 | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 360 | 0.38 | 0 | 0 | тр-р снят
ТП-51 (2 СШ) | 283.5 | 27.841 | 255.659 |  | 255.659 |  | 255.659 |  | 255.659 |  | 255.659 |  | 255.659 | 0.38 | 47 | 27.841
ТП-60 (1 СШ) | 1440 | 353.0474 | 1086.9526 | 40 | 1046.9526 |  | 1046.9526 | 10 | 1036.9526 |  | 1036.9526 |  | 1036.9526 | 0.38 | 596 | 353.0474
ТП-60 (2 СШ) | 1440 | 519.5009 | 920.4991 |  | 920.4991 |  | 920.4991 |  | 920.4991 |  | 920.4991 |  | 920.4991 | 0.38 | 877 | 519.5009
ТП-150 (1 СШ) | 900 | 316.9133 | 583.0867 |  | 583.0867 |  | 583.0867 |  | 583.0867 |  | 583.0867 |  | 583.0867 | 0.38 | 535 | 316.9133
ТП-150 (2 СШ) | 900 | 0 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | 0.38 | 0 | 0 | отключен
Ф-33 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2158 | 1079 | 612 | 467 | 0 | 467 | 15 | 452 | 8 | 444 | 50 | 394 | 6 | 1462 | 866.0323
ТП-140 (1 СШ) | 567 | 229.8362 | 337.1638 | 104 | 233.1638 |  | 233.1638 | 15 | 218.1638 |  | 218.1638 |  | 218.1638 | 0.38 | 388 | 229.8362
ТП-140 (2 СШ) | 567 | 262.4161 | 304.5839 |  | 304.5839 |  | 304.5839 |  | 304.5839 | 8 | 296.5839 | 50 | 246.5839 | 0.38 | 443 | 262.4161
ТП-169 (ведомственная) | 36 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-179 (2 СШ 6 кВ) | [13 empty] | 6
ТП-179А (2 СШ) | 900 | 61.6056 | 838.3944 |  | 838.3944 |  | 838.3944 |  | 838.3944 |  | 838.3944 |  | 838.3944 | 0.38 | 104 | 61.6056
ТП-184 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-189 (1 СШ) | 567 | 292.0342 | 274.9658 | 98 | 176.9658 |  | 176.9658 |  | 176.9658 | 20 | 156.9658 |  | 156.9658 | 0.38 | 493 | 292.0342
ТП-189 (2 СШ) | 567 | 358.971 | 208.029 |  | 208.029 |  | 208.029 | 25 | 183.029 |  | 183.029 | 15 | 168.029 | 0.38 | 606 | 358.971
ТП-275 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-276 проект (Гаражи) | 567 | 150 | 417 | 400 | 17 | [8 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-280 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-401 (ведомственная) | 900 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-402 (ведомственная) | 900 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-403 (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-404 (ведомственная) | 900 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-405 (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-226 проект (Тубдиспансер) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-227 проект Психодиспансер) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-279 проект (З.Косм., 75) | 1134 | 0 | 1134 | 10 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-357 проект (Гаражи пл.№33) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-34 ВЛ-6 кВ (резерв) | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 3237 | 6 | 0 | 0
Ф-35 КЛ-6 кВ | 6023 | 2040 | 3983 | 35 | 3948 | 0 | 3948 | 105 | 3843 | 75 | 3768 | 0 | 3768 | 6 | 2305 | 1365.393
ТП-12 (1 СШ) | 900 | 254.7154 | 645.2846 | 25 | 620.2846 |  | 620.2846 | 15 | 605.2846 |  | 605.2846 |  | 605.2846 | 0.38 | 430 | 254.7154
ТП-13 | 567 | 104.848 | 462.152 | 10 | 452.152 |  | 452.152 |  | 452.152 |  | 452.152 |  | 452.152 | 0.38 | 177 | 104.848
ТП-40 (1 СШ) | 567 | 39.6882 | 527.3118 |  | 527.3118 |  | 527.3118 |  | 527.3118 |  | 527.3118 |  | 527.3118 | 0.38 | 67 | 39.6882
ТП-40 (2 СШ) | 567 | 113.7334 | 453.2666 |  | 453.2666 |  | 453.2666 |  | 453.2666 |  | 453.2666 |  | 453.2666 | 0.38 | 192 | 113.7334
ТП-75 | 360 | 101.2938 | 258.7062 |  | 258.7062 |  | 258.7062 |  | 258.7062 |  | 258.7062 |  | 258.7062 | 0.38 | 171 | 101.2938
ТП-78 (1 СШ) | 360 | 194.8869 | 165.1131 |  | 165.1131 |  | 165.1131 | 30 | 135.1131 | 60 | 75.1131 |  | 75.1131 | 0.38 | 329 | 194.8869
ТП-78 (2 СШ) | 360 | 192.5174 | 167.4826 |  | 167.4826 |  | 167.4826 |  | 167.4826 | 15 | 152.4826 |  | 152.4826 | 0.38 | 325 | 192.5174
ТП-155 (1 СШ) | 1440 | 55.0896 | 1384.9104 |  | 1384.9104 |  | 1384.9104 |  | 1384.9104 |  | 1384.9104 |  | 1384.9104 | 0.38 | 93 | 55.0896
ТП-155 (2 СШ) | 1440 | 22.5097 | 1417.4903 |  | 1417.4903 |  | 1417.4903 |  | 1417.4903 |  | 1417.4903 |  | 1417.4903 | 0.38 | 38 | 22.5097
ТП-155А (1 СШ) | 1440 | 21.9174 | 1418.0826 |  | 1418.0826 |  | 1418.0826 | 16 | 1402.0826 |  | 1402.0826 |  | 1402.0826 | 0.38 | 37 | 21.9174
ТП-155А (2 СШ) | 1440 | 45.0195 | 1394.9805 |  | 1394.9805 |  | 1394.9805 | 44 | 1350.9805 |  | 1350.9805 |  | 1350.9805 | 0.38 | 76 | 45.0195
ТП-175 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-210 (1 СШ) | 900 | 0 | 900 | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0 | отключен
Ф-36 ВЛ-6 кВ | 3237 | 1089 | 2148 | 1831 | 317 | 0 | 317 | 15 | 302 | 0 | 302 | 18 | 284 | 6 | 951 | 563.3357
ТП-3 | 36 | 21.325 | 14.675 |  | 14.675 |  | 14.675 |  | 14.675 |  | 14.675 |  | 14.675 | 0.38 | 36 | 21.325
ТП-4 | 360 | 187.7786 | 172.2214 | 0 | 172.2214 |  | 172.2214 | 15 | 157.2214 |  | 157.2214 |  | 157.2214 | 0.38 | 317 | 187.7786
ТП-7 (ведомственная) | 36 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-70 (ведомственная) | 1800 | - | - | 1780 | [9 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-134 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-134а проект (Ямалавтодор) | 360 | 0 |  | 36 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-233 (ведомственная) | 22.5 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-271А (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-295 (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-257 проект (п.Горнокнязевск) |  | 0 | [9 empty] | 18 |  | 6 | 0 | 0
ТП-282 проект (Рейда) |  | 0 |  | 15 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-37 КЛ-6 кВ | 8357 | 2933 | 5424 | 278 | 5146 | 15 | 5131 | 30 | 5101 | 140 | 4961 | 0 | 4961 | 6 | 745 | 441.3092
ТП-19 | 567 | 252.3459 | 314.6541 | 57 | 257.6541 |  | 257.6541 | 15 | 242.6541 |  | 242.6541 |  | 242.6541 | 0.38 | 426 | 252.3459
ТП-19А | 360 | 43.8347 | 316.1653 |  | 316.1653 |  | 316.1653 |  | 316.1653 |  | 316.1653 |  | 316.1653 | 0.38 | 74 | 43.8347
ТП-33 | 360 | 224.505 | 135.495 | 1 | 134.495 |  | 134.495 |  | 134.495 |  | 134.495 |  | 134.495 | 0.38 | 379 | 224.505
ТП-96 (1 СШ) | 360 | 226.282 | 133.718 | 0 | 133.718 | 0 | 133.718 |  | 133.718 |  | 133.718 |  | 133.718 | 0.38 | 382 | 226.282
ТП-96 1СШ проект(ул.Маяковского-ул.Гоголя) | 567 | 0 | 340.718 | 200 | 140.718 | 0 | 140.718 |  | 140.718 |  | 140.718 |  | 140.718 | 6 | 0 | 0
ТП-96 (2 СШ) | 360 | 326.3911 | 33.6089 | 10 | 23.6089 |  | 23.6089 |  | 23.6089 |  | 23.6089 |  | 23.6089 | 0.38 | 551 | 326.3911
ТП-159 (1 СШ) | 900 | 386.2196 | 513.7804 | 0 | 513.7804 | 15 | 498.7804 |  | 498.7804 |  | 498.7804 |  | 498.7804 | 0.38 | 652 | 386.2196
ТП-159 (2 СШ) | 900 | 186.5938 | 713.4062 | 10 | 703.4062 | 0 | 703.4062 | 15 | 688.4062 | 140 | 548.4062 |  | 548.4062 | 0.38 | 315 | 186.5938
ТП-171 (1 СШ) | 2250 | 376.1495 | 1873.8505 |  | 1873.8505 |  | 1873.8505 |  | 1873.8505 |  | 1873.8505 |  | 1873.8505 | 0.38 | 635 | 376.1495
Ф-38 КЛ-6 кВ | 8357 | 2148 | 6209 | 0 | 6209 | 0 | 6209 | 0 | 6209 | 0 | 6209 | 0 | 6209 | 6 | 2286 | 1354.1381
ТП-171 (2 СШ) | 2250 | 171.1924 | 2078.8076 |  | 2078.8076 |  | 2078.8076 |  | 2078.8076 |  | 2078.8076 |  | 2078.8076 | 0.38 | 289 | 171.1924
Ф-39 КЛ-6 кВ | 8357 | 177 | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | 6 | 22 | 13.032
ТП-173 (1 СШ) | 900 | 0 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | 0.38 | 0 | 0 | отключен
Ф-40 КЛ-6 кВ | 8357 | 29 | 8328 | 0 | 8328 | 0 | 8328 | 0 | 8328 | 5 | 8323 | 0 | 8323 | 6 | 151 | 89.4466
ТП-173 (2 СШ) | 900 | 47.9813 | 852.0187 |  | 852.0187 |  | 852.0187 |  | 852.0187 | 5 | 847.0187 |  | 847.0187 | 0.38 | 81 | 47.9813
Ф-41 ВЛ-6 кВ | 3237 | 2776 | 461 | 371.56 | 89.44 | 0 | 89.44 | 0 | 89.44 | 0 | 89.44 | 0 | 89.44 | 6 | 2619 | 1551.3944
ТП-2 | 225 | 227.4668 | -2.4668 | [10 empty] | 0.38 | 384 | 227.4668
ТП-14 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-25 (1 СШ) | 360 | 223.9126 | 136.0874 | 26.56 | 109.5274 | 0 | 109.5274 |  | 109.5274 |  | 109.5274 |  | 109.5274 | 0.38 | 378 | 223.9126
ТП-25 (2 СШ) | 567 | 305.6585 | 261.3415 |  | 261.3415 |  | 261.3415 |  | 261.3415 |  | 261.3415 |  | 261.3415 | 0.38 | 516 | 305.6585
ТП-26 | 567 | 136.2431 | 430.7569 |  | 430.7569 |  | 430.7569 |  | 430.7569 |  | 430.7569 |  | 430.7569 | 0.38 | 230 | 136.2431
ТП-31 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-34 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-42 | 567 | 236.9446 | 330.0554 |  | 330.0554 |  | 330.0554 |  | 330.0554 |  | 330.0554 |  | 330.0554 | 0.38 | 400 | 236.9446
ТП-48 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-49 (ведомственная) | 360 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-61 | 360 | 31.3952 | 328.6048 |  | 328.6048 |  | 328.6048 |  | 328.6048 |  | 328.6048 |  | 328.6048 | 0.38 | 53 | 31.3952
ТП-86 (ведомственная) | 90 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-132 (ведомственная) | 567 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-135 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-143 (ведомственная) | 360 | - | - | 65 | [9 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-195 (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-204 | 360 | 164.0841 | 195.9159 | 280 | -84.0841 |  | -84.0841 |  | -84.0841 |  | -84.0841 |  | -84.0841 | 0.38 | 277 | 164.0841
ТП-211 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-221 (2 СШ) (ведомственная) | 225 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
ТП-197 проект (вед)(Тепл.комп. Анг.мыс) | 1440 | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
ТП-245 вед. (ООО Бар Нефть) |  | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Ф-42 КЛ-6 кВ | 8357 | 226 | 8131 | 482 | 7649 | 0 | 7649 | 0 | 7649 | 0 | 7649 | 0 | 7649 | 6 | 216 | 127.9501
ТП-188 (1 СШ) | 1440 | 163.4917 | 1276.5083 | 482 | 794.5083 | 0 | 794.5083 | 0 | 794.5083 | 0 | 794.5083 |  | 794.5083 | 0.38 | 276 | 163.4917
Ф-43 КЛ-6 кВ | 8357 | 373 | 7984 | 1030 | 6954 | 0 | 6954 | 0 | 6954 | 0 | 6954 | 0 | 6954 | 6 | 304 | 180.0779
ТП-188 (2 СШ) | 1440 | 247.0147 | 1192.9853 | 40 | 1152.9853 | 0 | 1152.9853 | 0 | 1152.9853 | 0 | 1152.9853 |  | 1152.9853 | 0.38 | 417 | 247.0147
ТП-187 проект ООО Росгенстрой) |  | 0 |  | 990 | [9 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-45 КЛ-6 кВ от КРУН-3 до РП-3 | 10300 | 392 | 9908 | 190 | 9718 | 0 | 9718 | 0 | 9718 | 0 | 9718 | 0 | 9718 | 6 | 373 | 220.9508
ТП-185 проект ООО ИСК ЯНАО) |  | 0 |  | 190 | [9 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-47 РП-3 проект | – |  | – | [10 empty] | 6 | – | #VALUE!
Ф-48 РП-3 проект | – |  | – | [10 empty] | 6 | – | #VALUE!
Ф-49 КЛ-6 кВ "Уренгойгидромеханизация" | 3237 | 1579 | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 1658 | 6 | 1668 | 988.0588
ТП-122 | 567 | 204.957 | 362.043 |  | 362.043 |  | 362.043 |  | 362.043 |  | 362.043 |  | 362.043 | 0.38 | 346 | 204.957
ТП-123 | 360 | 144.5362 | 215.4638 |  | 215.4638 |  | 215.4638 |  | 215.4638 |  | 215.4638 |  | 215.4638 | 0.38 | 244 | 144.5362
ТП-201 | 567 | 302.1043 | 264.8957 |  | 264.8957 |  | 264.8957 |  | 264.8957 |  | 264.8957 |  | 264.8957 | 0.38 | 510 | 302.1043
ТП-201А | 567 | 232.2057 | 334.7943 |  | 334.7943 |  | 334.7943 |  | 334.7943 |  | 334.7943 |  | 334.7943 | 0.38 | 392 | 232.2057
ТП-214 (ведомственная) | 144 | - | - | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0
Ф-50 РП-3 (1СШ) | 5395 | 314 | 5081 | 0 | 5081 | 0 | 5081 | 0 | 5081 | 0 | 5081 | 0 | 5081 | 6 | 337 | 199.6258
ТП-8 (1СШ) | 1125 | 282.5564 | 842.4436 |  | 842.4436 |  | -842.4436 |  | 842.4436 |  | -842.4436 |  | 842.4436 | 0.38 | 477 | 282.5564
Ф-51 РП-3 (ж/д вокзал) проект | – |  | – | [10 empty] | 6 | – | #VALUE!
Ф-52 КЛ-6 кВ "УПУП" КРУН-3 | 4659 |  | 4659 | 0 | 4659 | 0 | 4659 | 0 | 4659 | 0 | 4659 | 0 | 4659 | 6 | – | #VALUE!
Ф-53 РП-3 яч..№1 | 10300 | 98 | 10202 | 0 | 10202 | 0 | 10202 | 0 | 10202 | 0 | 10202 | 0 | 10202 | 6 | 0 | 0
ТП-45 нов (1СШ) | 1440 | 88.8542 | 1440 | [10 empty] | 0.38 | 150 | 88.8542
Ф-54 РП-3 яч..№18 | 10300 | 98 | 10202 | 0 | 10202 | 0 | 10202 | 0 | 10202 | 0 | 10202 | 0 | 10202 | 6 |  | 0
ТП-45 нов (2СШ) | 1440 | 88.8542 | 1340 |  | 1340 |  | 1340 |  | 1340 |  | 1340 |  | 1340 | 0.38 | 150 | 88.8542
Ф- проект КРУН-3 ПС "Диз" | – |  | – | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | – | #VALUE!
ТП-224 проект (ООО"Стройком") | 1134 | 0 | 1134 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
Ф- проект РП-3 ПС "Турб" | – |  | – | 1283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | – | #VALUE!
ТП-224 проект (ОАО"ИСК ЯНАО") | 2880 | 0 | 2880 | 1283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0