АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ул. Свердлова, д. 39, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008

тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04 ,факс(34922)54435, E-mail: secret@slenergo.ru, secret@slenergo.com

http://www.slenergo.ru , ОГРН 1158901001434,  ИНН/КПП 8901030855/890101001,

Утверждаю

И.о.генерального директора

АО «Салехардэнерго»

____________А.В.Дубровских

«____»______________2021 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Гарантирующего поставщика - Акционерного общества

«Салехардэнего» на 2022 - 2024 гг.

г. Салехард, 2021 г.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Акционерное общество «Салехардэнерго» |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Создание автоматизированной интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии (АИСКУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Салехардэнерго» |
| Цель проекта | Исполнение требований п. 5 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии в Российской Федерации") в части обеспечения коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах. |
| Объекты автоматизации | Многоквартирные дома, помещения в многоквартирных домах |
| Сроки реализации | Период реализации проекта: 2022-2024 гг. |
| Объем и источники финансирования проекта | 12 340 246,13 руб. |

СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АО «САЛЕХАРДЭНЕРГО» НА 2022-2024 ГГ.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	2

1. ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	4

2.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	8

3. СТОИМОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	9

4. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (АИСКУЭ)	10

Приложение:

1. Перечень точек учета (ОДПУ) в МКД с ист. поверки ПУ и элементов измерит. комплекса в 2022-2024г.

2. Перечень точек учета (ОДПУ) поставщиком услуг в которых являются Управляющие компании

3.  Перечень точек учета (ИПУ) с истечением срока поверки либо отсутствием ПУ в 2022-2024 гг.

4-8. к паспорту ИП Салехардэнерго (Форма 380)

9. Локальный сметный расчет АО Салехардэнерго 2022

10. Локальный сметный расчет АО Салехардэнерго 2023

11. Локальный сметный расчет АО Салехардэнерго 2024

12. Форма ИП 310

13. Приложение к экспертному заключению по делу № 58-2020 «об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Салехардэнерго», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 2021год» в части «расходов на выполнение обязанностей по обеспечению коммерческого учета»

1. ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вступивший в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ внёс существенные изменения в ряд нормативно-правовых актов, принят ряд подзаконных актов регламентирующих вопросы  Интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в том числе:

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2020 № 246  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу установления регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2020 № 554  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии»

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890  «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2020 № 950  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования учета электрической энергии»

Приказ ФАС России от 15.09.2020 № 844/20  О внесении изменений в Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденные приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17

Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2184  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам»

Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 № 2339  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и об определении и применении нормативов предельных объемов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии»

Приказ Минэнерго России от 30.12.2020 № 1234  «Об утверждении перечня и спецификации защищенных протоколов передачи данных, которые могут быть использованы для организации информационного обмена между владельцами и пользователями ИСУ электрической энергии (мощности)»

Приказ Минпромторга России от 20.08.2020 N 2775 «Об утверждении Требований по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования и Методики оценки уровня локализации производства телекоммуникационного оборудования в целях присвоения телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения» (зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2020 N 60343)

В частности, статья 37 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» дополнена пунктом 5, согласно абзацу 3 которого: «Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию». Данная норма вступила в силу с 01.07.2020. Таким образом, начиная с указанной даты, обязанность по замене и установке приборов учёта в помещениях многоквартирных домов переходит от потребителей к гарантирующим поставщикам и сетевым организациям.

В то же время статья 3 Федерального закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ дополняется определением интеллектуальной системы учёта электроэнергии (мощности) (далее – ИСУЭ): «Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) - совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации».

Пунктом 136 Правил организации учета, закреплено, что с 01.07.2020 года гарантирующие поставщики обеспечивают коммерческий учет электрической энергии 9мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а так же нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Пунктом 137 Правил организации учета определен состав иного оборудования, которое используется для коммерческого учета электрической энергии, и в него входят: измерительные трансформаторы; коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания; материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте его установки; материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса; устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии.

Согласно абзацам 9 и 10 пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ: «По всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Однако уже с 01.07.2020 в соответствии с ч.12 ст. 9.16 КоАП РФ законодательно предусмотрены Административные штрафы у гарантирующих поставщиков и сетевых организаций за неустановку приборов учета.  Так за  «несоблюдение организацией, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации ПУ используемых энергетических ресурсов, установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации ПУ используемых энергетических ресурсов»:

- административный штраф: - на должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей; - на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

- штраф за каждый случай неустановки любого ПУ (при наличии в МКД около 100 квартир штраф по МКД может составить 10 млн. руб.)

- дела об административных нарушениях рассматривают (ст.ст. 23.48, 23.55 КоАП РФ): - ГЖИ (органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор) в части нарушений установки индивидуальных, общих (квартирных) ПУ и ОДПУ в МКД и жилых домах - ФАС России в части нарушений установки ПУ остальным потребителям Предлагается: исключить из КОАП РФ (приостановить) административные штрафы для ГП и сетевых организаций.

С 1 января 2023 года в случае непредставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии (мощности) вправе потребовать уплаты штрафа (размеры штрафов еще не определены, но учитывая действующие величины их размер будет значителен).

Статья 2.1 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ дополнена пунктом 6.3: «Расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика». Формирование указанного показателя регламентируется «Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», утверждёнными приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 (далее – Методика). Сбытовые надбавки формируются исходя из объёма необходимой валовой выручки ГП (далее – НВВ). В подпункте в) пункта 11 Методики определён порядок включения расходов на создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в состав НВВ гарантирующего поставщика: «При определении необходимой валовой выручки ГП для расчета сбытовых надбавок учитываются в соответствии с настоящими Методическими указаниями: … капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», инвестиционной программой ГП. Расходы на создание и развитие автоматизированных информационно измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета учитываются на основании утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», инвестиционной программы гарантирующего поставщика». Таким образом, механизмом включения затрат на установку и замену приборов учёта в многоквартирных домах, которые обязан производить гарантирующий поставщик, является принятие инвестиционной программы.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 № 2339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и об определении и применении нормативов предельных объемов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии» установлены полномочия Минэнерго:

- утвердить по согласованию с МЭР и ФАС Правила разработки и утверждения нормативов предельных объемов фин. потребностей до 01.06.2021

- утвердить нормативы предельного объема финансирования потребностей до 01.08.2021

До утверждения нормативов предельный объем финансирования потребностей применяются УНЦ, утвержденные Минэнерго для сетевых организаций.

Расчеты в настоящей инвестиционной программе выполнены и подтвержден локальными сметами.

2.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- Безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых АО «Салехардэнерго» обеспечивает коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- Обеспечение максимального сокращения количества потребителей, относящихся к группе «Население», учёт потребления электроэнергии которыми ведётся не на основании показаний расчётных приборов учёта;

- Внедрение новых программно-технических решений, обеспечивающих повышение качества учёта потребления электроэнергии;

- Централизация и автоматизация сбора показаний приборов учёта потребления электроэнергии;

- Мониторинг режимов потребления электроэнергии за счет внедрения систем контроля и регулирования;

- Исключение неучтенного потребления, а также фактов несанкционированного вмешательства потребителей в работу приборов учета;

- Обеспечение корректного определения объема отпуска электроэнергии;

- Упрощение процесса передачи показаний для потребителей

- Сбор результатов измерений с интеллектуальных приборов учета электрической энергии и мощности с заданной периодичностью и информации о событиях (изменении параметров, конфигурации приборов);

- Хранение результатов измерений;

- Предоставление результатов измерений с привязкой ко времени всем заинтересованным сторонам;

- Анализ результатов измерений, контроль за целостностью и полнотой предоставляемых данных;

- Дистанционное управление режимом потребления электрической энергии (полное, частичное ограничение потребления);

- Защита собираемых данных от неконтролируемого вмешательства.

Создание системы позволит:

– повысить надежность энергосистемы;

– увеличить прозрачность учета электрической энергии;

– обеспечить оперативный доступ к информации по энергоснабжению и энергосбережению;

– улучшить управляемость процессов энергосистемы за счет возможности оперативного ограничения потребления.

3. СТОИМОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Стоимость и источники финансирования инвестиционной программы «Создание автоматизированной интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии (АИСКУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Салехардэнерго» на 2022-2024 гг. приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Год реализации программы | Сумма, руб. | Сумма по источникам финансирования (руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| в 2022 | 7 098 034,13 | 1 036 090,00 | Амортизация в составе НВВ |
|  |  | 6 061 944,13 | Прибыль, учитываемая в НВВ |
| в 2023 | 1 607 997,00 | 1 607 997 | Амортизация в составе НВВ |
|  |  | 0,00 | Прибыль, учитываемая в НВВ |
| в 2024 | 3 634 215,00 | 2 660 500,00 | Амортизация в составе НВВ |
|  |  | 973 715,00 | Прибыль, учитываемая в НВВ |
| ИТОГО: | 12 340 246,13 | 5 304 587,00 | Амортизация в составе НВВ |
|  |  | 7 035 659,13 | Прибыль, учитываемая в НВВ |

4. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (АИСКУЭ)

4.1. Сведения об объектах автоматизации

В рамках реализации инвестиционной программы включению в автоматизированную интеллектуальную систему коммерческого учета электрической энергии (АИСКУЭ) подлежат точки учета в отношении многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Салехардэнерго»:

Таблица 2

| № | Тип ПУ/оборудования | Год реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Каналообразующее оборудование (модемы), шт | 406 | 150 | 311 |
|  | ЗИП-А | 12 | 4 | 9 |
| 2 | Симм карта, шт | 406 | 150 | 311 |
|  |  | 12 | 4 | 3 |
| 3 | Каналы опроса ПК «Энергосфера» | 5990 | 3060 | 7780 |

ЗИП-А - аварийный (в ЗИП-А включено количество расходного материала, для внеплановой замены по заявкам потребителей, в связи с выходом из строя, истечения поверки и другим непредвиденным случаям (3% от общего объема);

Полные перечни точек учета, включаемых в  ИСУЭ с количеством каналообразуещего оборудования и расходных материалов (без учета ЗИП-А) приведены в Приложениях:

Приложение №1: Перечень точек учета (ОДПУ) в многоквартирных домах на прямых договорах с АО "Салехардэнерго" где необходима установка каналообразующего оборудования в период 2022-2024гг.

Приложение №2: Перечень точек учета (ОДПУ), поставщиком услуг, в которых являются Управляющие компании, где необходима установка каналообразующего оборудования в период 2022-2024 гг.

Приложение №3: Перечень точек учета (ИПУ) где необходима установка каналообразующего оборудования в период 2022-2024 гг.

4.2. Обоснование выбора поставщиков оборудования.

4.2.1. Каналообразующее оборудование

Условия рассмотрения каналообразующего оборудования являлись способность работать в системах сбора данных с приборами учета электроэнергии, работать в сетях сотовой связи 2G и 3G по каналу передачи данных GSM/GPRS, иметь возможность удаленного конфигурирования, способность работать в широком диапазоне входных напряжений питания и температур.

Таким образом, были рассмотрены ценовые предложения двух заводов-изготовителей каналообразующего оборудования:

- ООО «Инкотекс-СК»;

- ООО «Радиофид Системы»;

- АО «Телеофис;

Сравнительный анализ стоимости каналообразующего оборудования приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Тип оборудования | Количество | ООО «Инкотекс» | ООО «Радиофид Системы» | АО «Телеофис» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GSM Модем с интерфейсом RS 485 | 944 | 11 427 788,67 | 4 326 666,67 | 4 059 200 |
|  | Блок питания | 944 | 0 | 0 |  |
|  | Антенна | 944 | 0 | 275 333,33 | 302 080 |
|  | ИТОГО: |  | 11 427 788,67 | 4 602 000,00 | 4 361 280 |

Вывод: наиболее оптимальное предложение по стоимости каналообразующего оборудования поступило от АО «Телеофис».

Выбор каналообразующего оборудования (модем) был сформирован на основания запроса коммерческих предложений и не смотря на то, что оборудование производителя Radiofid, GSM модем irz 21B был в среднем диапазоне ценовой категории, был выбран приоритетным по причине того, что данное оборудование уже на протяжении 4 лет используется при наладке автоматизированной системой учета ресурсов, существующей на сегодняшний день в АО «Салехардэнерго» и зарекомендовало себя как надежное и бесперебойное оборудование, в отличие от других производителей, с которыми мы имели негативный опыт работы, таких как Teleofis, Инкотекс, которые в дальнейшем были заменены на продукцию Radiofid, модемы ветки IRZ.

Установка дополнительного оборудования обоснована физическим износом ранее установленного оборудования потребителей и необходима его замена в соответствии со следующими требованиями Правил устройства электроустановок:

Щиты распределительные навесные ЩРн-П-6 IP30 необходимы для монтажа GSM модемов и автоматических выключателей однополюсных, кат. В, ток 1 А, будут устанавливаться в МОП МКД где нет этажных учетно-распределительных щитов.

Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А необходим для защиты персонала при эксплуатации GSM модемов, и защиты от короткого замыкания от сети питания модемов, 220 В.

Провод ПВ 1*0,75 мм² необходим для обеспечения питания GSM модемов от распределительной сети через автоматические выключатели однополюсные, кат. В, ток 1 А в этажных учетно-распределительных щитах в МОП МКД.

DIN рейка необходима для установки GSM модемов и автоматических выключателей однополюсных, кат. В, ток 1 А в этажных учетно-распределительных щитах в МОП МКД. В виду ее отсутствия в старых щитах либо непригодности эксплуатации.

Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415 необходима для подключения каналов связи через интерфейс RS 485 GSM модемов и ПУ с помощью кабеля витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 4 пары (24 AWG) одножильного.

Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 необходим для крепления DIN рейки при замене ПУ и монтаже GSM модемов и автоматических выключателей однополюсных, кат. В, ток 1 А в этажных учетно-распределительных щитах в МОП МКД.

Сжим ответвительный 4-10 мм²/1,5-2,5 мм² необходим для соединения провода ПВ 1*0,75 мм².

4.2.2 Программное обеспечение и оборудование ИСУ

ИСУ предназначена для контроля и коммерческого учета электроэнергии, автоматизированного сбора, хранения, обработки и отображения данных об энергопотреблении, для выявления мест потерь или хищения электроэнергии, состояния приборов учета, выявления нештатных ситуаций,  а также для полного или частичного ограничения, последующего снятия ограничения электроэнергии.

Структура системы ИСУ является трехуровневой и включает:

ИСУ представляет собой комплекс, состоящий из следующего оборудования:

- 1-й уровень – информационно измерительный комплекс: абонентские приборы учета электроэнергии

- 2-й уровень – информационно вычислительный комплекс энергоустановки, предназначенный для сбора и передачи данных (УСПД), GSM модемы

- 3-й уровень- информационно вычислительный комплекс: серверное оборудование, АРМы, оборудование GSM связи, программный комплекс для сбора, анализа и хранения данных.

Анализ стоимости серверного оборудования приведен в таблице 5

Таблица 5