## 2023
№ п/п | Улица | Дом | Литера | №кв | Марка ПУ | Дата поверки ПУ | Причина замены | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP30 для GSM модема и автомата, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ПВ 1*0,75 мм² , длина м. | DIN рейка, длина м. | Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415, кол-во шт. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во шт. | Сжим ответвительный 4-10/1,5-2,5 мм², кол-во шт. | Количество SIM-карт, шт. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 4 пары (24 AWG) одножильный, длина м.
1 | А.Мыс | 35 | б | 1 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 2 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 5 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 6 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
2 | Артеева | 23 |  | 3 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 12 | СЦЭТ-12 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 16 | СЦЭТ-12 5-60 | 31.12.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
3 | Б.Кнунянца | 25 |  | 16 | СЦЭТ-12 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
4 | Б.Кнунянца | 39 |  | 2 | СОИБ2 10-60А | 2023-02-09 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
5 | Б.Кнунянца мкр. | 21 |  | 16 | Меркурий 201 5-50 | 18.07.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
6 | Восход | 5 | а | 11 | СЦЭТТ-13 5-50А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
7 | Гагарина | 11 |  | 6 | ЦЭ 6708 Б | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 2 | 6
|  |  |  | 7 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 9 | ЦЭ 6708 Б | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 10 | СО И449Т 10-40 | 01.08.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
8 | Гагарина | 13 | а | 12 | Меркурий 201 5-50 | 2023-06-01 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
9 | Губкина | 24 |  | 1 | Меркурий 203,1 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 6
|  |  |  | 3 | Меркурий 203,1 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 6 | Меркурий 203,1 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 7 | Меркурий 203,1 | 16.04.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 12 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 13 | Меркурий 203,1 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 14 | Меркурий 203,1 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 15 | Меркурий 203,1 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 11 Торговопром.палата | Меркурий 203,1 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
10 | Губкина | 26 |  | 5 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 6
|  |  |  | 8 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 9 | Меркурий 203 | 31.12.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 12 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 13 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
11 | Губкина | 26 | а | 1 | Меркурий 203.5-80 А | 31.12.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 4 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 5 | Меркурий 203.5-80 А | 02.03.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 11 | Меркурий 203,1 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 13 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 14 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
12 | З.Космодемьянской | 24 |  | 11 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
13 | З.Космодемьянской | 25 |  | 5 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 7 | ЦЭ 6807 П 5-60 | 08.07.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
14 | З.Космодемьянской | 54 |  | 2 | НЕВА МТ - 123 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
15 | З.Космодемьянской | 54 | а | 15 | СО ИП 2 10-40А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
16 | Королева | 10 |  | 2 | СОЭ-5 5-50 | 11.07.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
17 | Ленина | 20 |  | 4 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
18 | Лесозаводская | 10 |  | 11 | СО ИП 2 10-40А | 21.05.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
19 | Матросова | 22 |  | 4 | Меркурий 201 5-50 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
20 | Матросова | 28 |  | 14 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 12 | СЦЭТ-12 5-50 | 2023-09-19 | Истеченеие межповерочного интервала
21 | Маяковского пер. | 3 |  | 1 | СЦЭТ-12 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
22 | Маяковского | 19 | б | 15 | Меркурий 203,1 5-80 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 2 | 6
23 | Маяковского | 25 |  | 5 | Меркурий 201 5-50 | 31.12.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
24 | Маяковского | 50 |  | 9 | СЕ-101 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
|  |  |  | 7 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
25 | Маяковского | 52 |  | 9 | СОИ П2 10-40 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
26 | Мира | 19 | а | 7 | СО-505 10-40А | 16.09.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
27 | Мира | 22 |  | 6 | НЕВА МТ - 123 5-60 | 01.07.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
|  |  |  | 8 | Меркурий 201 5-50 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
28 | Мира | 33 |  | 1 | СОИБ2 10-60А | 07.05.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
29 | Обская | 27 |  | 1 | СО-505 10-40А | 23.05.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
30 | Овражная | 1 | а | 8 | СОИБ2 10-60А | 31.07.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 12 | СОИБ2 10-60А | 31.07.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
31 | Патрикеева | 13 |  | 4 | Меркурий 201 5-50 | 31.12.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
32 | Пионерская | 11 |  | 2 | Меркурий 200 5(50) | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
33 | Подшибякина | 25 |  | 1 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
34 | Подшибякина | 29 |  | 6 | Меркурий 201 | 31.12.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
35 | Подшибякина | 36 |  | 4 | СОИБ2 10-60А | 29.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
36 | Республики | 24 |  | 3 | СОИБ2 10-60А | 27.09.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
37 | Республики | 70 |  | 11 | Меркурий 201 5-50 | 16.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
38 | Республики | 118 |  | 2 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
39 | Республики | 122 | а | 9 | СО-505 10-40А | 13.08.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
40 | Республики | 138 |  | 9 | СО-ИБМ3 10-40 | 07.03.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
41 | Свердлова | 21 |  | 6 | Меркурий 201 5-60 | 28.08.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
42 | Чапаева | 30 |  | 11 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
43 | Чапаева | 38 |  | 5 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 0.6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4.5
|  |  |  | 14 | СЦЭТ-12 5-50 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала
44 | Чкалова | 15 |  | 10а | СОИ БМ3 10-40 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
45 | Чупрова | 22 |  | 5 | Меркурий 201 5-50 | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
46 | Ямальская | 22 |  | 2 | СО-505 10-40А | 01.01.2023 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 91 | 13 | 130 | 260 | 130 | 58 | 97.5

## 2024
№ п/п | Улица | Дом | Литера | №кв | Марка ПУ | Дата поверки ПУ | Причина замены ПУ | GSM модем IRZ ATM21.B, кол-во шт. | Антенна GSM SMA, кол-во шт. | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP30 для GSM модема и автомата, кол-во шт. | Автоматический выключатель 1 полюсный, кат. В, ток 1 А, кол-во шт. | Провод ПВ 1*0,75 мм² , длина м. | DIN рейка, длина м. | Соединительная 5-ти проводная клемма WAGO 222-415, кол-во шт. | Саморез сверлоконечный по металлу 4*13 мм, кол-во шт. | Сжим ответвительный 4-10/1,5-2,5 мм², кол-во шт. | Количество SIM-карт, шт. | Кабель витая пара неэкранированная UTP категория 5e, 4 пары (24 AWG) одножильный, длина м.
1 | Ангальский Мыс | 41 |  | 13 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
2 | Ангальский Мыс | 25 |  | 2 | СЦЭТ-12 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
3 | Ангальский Мыс | 29 |  | 1 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
4 | Артеева | 5 |  | 11 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
5 | Б.Кнунянца | 51 |  | 12 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
6 | Броднева | 29 |  | 1 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
7 | Броднева | 31 | б | 7 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024
8 | Восход | 7 | а | 4 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 11 | СО ИБМ1 10-60 | 01.01.2024
|  |  |  | 15 | СО ИБМ1 10-60 | 01.01.2024
9 | Восход | 14 |  | 6 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
10 | Гаврюшина | 28 |  | 4 | Меркурий 201 5-50 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 8 | Меркурий 200 | 14.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
11 | Гагарина | 13 | а | 5 | НЕВА МТ - 124 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 7 | СЦЭТ-12 5-50 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
12 | Геологов | 12 |  | 7 | СОИ П2 (15-60) | 01.02.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
13 | Геологов | 17 |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
14 | Глазкова | 15 |  | 1 | Меркурий 200 5-60 | 16.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 3 | Меркурий 200 5-60 | 05.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
15 | Горького | 1 |  | 15 | СО ИП 2 10-40А | 15.07.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
16 | Горького | 2 |  | 11 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
17 | Горького | 22 |  | 1 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
18 | Губкина | 18 |  | 10 | СОИБ2 10-60А | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
19 | Зои Космодемьянской | 21 |  | 1 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
20 | Зои Космодемьянской | 28 |  | 3 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
21 | Зои Космодемьянской | 28 | а | 16 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
22 | Канева | 20 |  | 1 | СЦЭТ-12 5-50 | 27.11.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
23 | Кооперативная | 1 | а | 3 | СОИБ2 10-60А | 03.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
24 | Королева | 21 |  | 4 | СОИБ | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
25 | Королева | 26 |  | 2 | Меркурий 201 5-50 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 0.6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4.5
|  |  |  | 6 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 14 | Лейно электро 01 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
26 | Маяковского | 19 |  | 5 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
27 | Маяковского | 19 | г | 3 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 0.6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4.5
|  |  |  | 5 | Меркурий 200 5-60 | 31.12.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
28 | Маяковского | 23 |  | 8 | Меркурий 200 5-60 | 22.07.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 11 | СОИ П2 10-40 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
29 | Маяковского | 50 |  | 1 | СОИБ2 5-60 | 20.11.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 5 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
30 | Маяковского | 62 |  | 17 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
31 | Мира | 22 |  | 1 | Меркурий 200 5(50) | 31.07.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
32 | Мира | 31 |  | 8 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 11 | Меркурий 200 5-60 | 31.12.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 12 | Меркурий 200 5-60 | 21.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 20 | Меркурий 200 5-60 | 21.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
33 | Обская | 27 |  | 17 | СО ИТ 2 10-40 | 23.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
34 | Подшибякина | 27 |  | 15 | Меркурий 200 5-60 | 21.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
35 | Подшибякина | 29 |  | 5 | СОИБ2 10-60А | 11.03.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 7 | Меркурий 201 5-60 | 02.03.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 15 | ЦЭ 6807 БК 5-50 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
36 | Подшибякина | 36 |  | 12 | СОИБ2 10-60А | 02.06.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
37 | Республики | 70 |  | 12 | Меркурий 201 5-50 | 16.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 15 | Меркурий 201 5-50 | 17.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 16 | Меркурий 201 5-50 | 17.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 19 | Меркурий 201 5-50 | 31.12.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 20 | Меркурий 201 5-50 | 16.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
38 | Республики | 94 |  | 7 | СОИБ2 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
39 | Республики | 114 | а | 7 | Меркурий 200 5-60 | 01.07.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
40 | Республики | 127 | а | 3 | Меркурий 203.5-80 А | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
41 | Республики | 133 |  | 9 | Меркурий 200 5-60 | 09.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 14 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
42 | С.Лазо ул. | 4 |  | 4 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
43 | Северная | 2 |  | 3 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
44 | Совхозная | 10 |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.6 | 0.8 | 8 | 16 | 8 | 3 | 6
|  |  |  | 4 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 7 | Меркурий 200 5-60 | 05.07.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 10 | Меркурий 200 5-60 | 24.07.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 11 | Меркурий 200 5-60 | 02.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 12 | Меркурий 200 5-60 | 02.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 14 | Меркурий 200 5-60 | 22.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 15 | Меркурий 200 5(50) | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 18 | Меркурий 200 5-60 | 05.07.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
45 | Совхозная | 12 |  | 1 | Меркурий 200 5-60 | 01.06.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 10 | Меркурий 200 5(50) | 30.09.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 12 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 15 | Меркурий 200 5-60 | 31.12.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 16 | Меркурий 200 5-60 | 30.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
46 | Совхозная | 12 | а | 1 | Меркурий 200 5-60 | 17.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 01.07.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 4 | Меркурий 200 5-60 | 17.09.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 7 | СЕ-102 5-60 | 26.09.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 8 | Меркурий 200 5(50) | 28.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
47 | Строителей пер. | 8 |  | 4 | Меркурий 200 5-60 | 19.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
48 | Титова ул. | 14 |  | 6 | Меркурий 201 5-60 | 10.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
49 | Чапаева ул. | 2 |  | 2 | СОИБ2 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
50 | Чкалова ул. | 15 |  | 2 | Лейно электро 01 | 01.11.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
51 | Чубынина ул. | 27 | а | 6 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
52 | Шалгина | 13 |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5
|  |  |  | 6 | СЕ-102 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 7 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
53 | Шевченко ул. | 11 |  | 1 | Меркурий 200 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 6 | Меркурий 200 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
54 | Ямальская ул. | 8 |  | 2 | Меркурий 200 5-60 | 05.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 9 | Меркурий 200 5-60 | 05.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  |  | 11 | Меркурий 201 5-60 | 01.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
55 | Ямальская ул. | 22 |  | 8 | Меркурий 200 5-60 | 01.05.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
56 | Ямальская ул. | 24 |  | 3 | ЦЭ 6807 Б 5-50 | 15.11.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
57 | Ямальская ул. | 34 |  | 2 | ЦЭ 6807 Б 5-51 | 25.04.2024 | Истеченеие межповерочного интервала | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3
|  |  |  | 19 | ЦЭ 6807 Б 5-52 | 04.01.2024 | Истеченеие межповерочного интервала
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 69 | 69 | 69 | 69 | 106.4 | 15.2 | 150 | 300 | 150 | 69 | 112.5