## план
План мероприятий АО "Салехардэнерго" по подготовке к ОЗП 2017/2018. выполняемых подрядным способом
№ | Наименование мероприятий | Технические характеристики ремонтируемого участка ОС
1 | 2 | 3
1 | Капитальный ремонт автоматики котельной без замены горелок котлов, на базе процессора SIMENS втом числе ПИР.Котельной №36.Инв.№00009008 | 1шт.
2 | Капитальный ремонт сваиного фундамента котельных№30.Инв.№00001254. Капитальный ремонт отмостки и бетонных поверхностей котельных №, 35.Инв.№00001251. | 2шт.
3 | Капитальный ремонт бетонного основания на дымовые трубы объектов СПК: котельной №35 Д\Т №1, 2;Инв.№00001492,№00001493, котельной №36 Д\Т №1, 2; Инв.№00009008,котельной МБК Д\Т №1.Инв.№00013267. | 5шт.
4 | Капитальный ремонт свайного фундамента емкостей для хранения топлива котельная №30 РВС№1,2;Инв.№00001481;00001482, Капитальный ремонт основания емкостей для хранения топлива котельная №6 РГС№2,3; Инв.№00001301;00001225,Капитальный ремонт основания емкостей для хранения топлива котельная №8 РГС№2. Инв.№00001281 | 5шт.
5 | Капитальный ремонт устройства АСДУ котельных 6 участка АО "Салехардэнерго" посредством оптоволоконной связи котельная №4.1 Инв №00006676;№4.2 Инв00006667;№4.3 Инв00006677;№4.4 Инв00006670;№5.1а Инв00006669;№5.1б Инв00006672;№5.3.2 Инв00006671;№7.1 Инв00006668;№7.2 Инв00006675;№7.3 Инв00006673;№7.4 Инв00006674; Ям1-1.Инв№00012020; Ям1-2.Инв№0001209; Ям2.Инв№00012106;Кос.14000 Инв№00010781 | 15шт.
6 | Капитальный ремонт системы автоматизации и диспетчеризации котельной Администрации ЯНАО втом числе ПИР.Инв.№ 00012277 | 1шт.
7 | Капитальный ремонт пола в помещении котельной №22 для хранения нефтепродуктов с устройством уклонов для стока жидкости к лоткам, приямкам и трапам(ул.Чапаево 22а),Инв.№00001154 | 1шт.
8 | Капитальный ремонт обвалования топливной насосной котельной №30, Инв.№00001254 | 1шт.
9 | Капитальный ремонт крышных котельных №№4.1;4.2;4.3;4.4;5.1а;5.1б;5.3.2;7.1;7.2;7.3;7.4.Замена остекления окон | 11шт.
10 | Капитальный ремонт ВС котельной №13 от ЦТК до 1УТ-24 | В1 Ø160мм 227м
11 | Капитальный ремонт сетей ТВС котельной №35 от ул. Пионерская №4 камера 6ТК-9 до ул. Гагарина №5а камера 6ТК-11.1 | Т1Т2 Ø108, В1 Ø110 155,9м
12 | Капитальный ремонт сетей ТВС ЦТП от камеры 2УТ-13.1 ул.Шевченко №4а до ул.Кооперативной 4 камера 3УТ-13 | Т1Т2 Ø219, В1 Ø110 232м
13 | Капитальный ремонт сети ВС котельной №21 от камеры 1ТК-17.2 БАЗА ОИС до камеры 1ТК-18.1 мкр. Солнечный 18 | В1 Ø110 пэ 405,4 м
14 | Капитальный ремонт сетей ВС котельной №13 от ул. Патрикеева 12а камеры 3ТК-31 до ул. Патрикеева 16а камера 3ТК-34 | В1 Ø110 пэ 116м
15 | Капитальный ремонт сетей ТВС котельной №29 от камеры 3УТ-4 до камеры ВК-1.1 ул.Авиационная | 2В1 Ø160 Т1Т2 Ø57 170м
16 | Капитальный ремонт сети ТВС УР-3 от ПГ 162 до 1УТ-2 | Т1Т2 Ø325, В1 Ø160 пэ 81,4м
17 | Утепление ППУ после ремонта сетей ТВС собственными силами | 700,6м²
18 | Восстановление дорожного полотна после выполнения аварийных работ на сетях ТВС собственными силами | 200м²
19 | Выполнение топографических съемок инженерных сетей после производства работ собственными силами. Архиологические изыскания.
20 | Ремонт камер | 28шт.
21 | Промывка сети водоснабжения гидробародинамическим амическим способом от ВОС-15000, 5000 | 2В1 Ø426
22 | КР (перебуривание) Водозаборная скважина №48-Э ВОС-5000, ул. Губкина, 23 инв.№00010070 | 1 шт.
23 | КР (замена павильона) водозаборной скважины №28эр в комплексе с павильоном и щитом управления, ул. Губкина, 23 инв.№00013013 | 1 шт.
24 | КР (замена павильона) водозаборной скважины №1Э в комплексе с павильоном и щитом управления, мыс Корчаги инв.№00001528 | 1 шт.
25 | КР (замена павильона) водозаборной скважины №18Э в комплекте с павильоном и щитом управления, мыс Корчаги инв.№00001537 | 1 шт.
26 | Восстановление дорожного полотна Здание ВОС-5000 (литер Б) ул. Подшибякина 57 инв.№00012065 | 50 м2
27 | КР мост через овраг к скважине №33 ВЗС-15000 мыс Корчаги инв.№00011784 | 1 шт.
28 | КР кровли части здания газовой службыинв.№00012074 | 90м2
29 | Косметический ремонт в помещениях ВОС15000 1-я очередь мыс Корчаги инв.№00001264 | 1 шт.
30 | Косметический ремонт кабинетов №3 и №5 с заменой окон. Часть здания водораздачи (литер К1) ул. Подшибякина 57 инв.№00012083 | 20,8 м2
31 | КР проходной ВОС-15000 Мыс Корчаги инв.№00001267 | 17,6 м2
32 | Капитальный ремонт объекта: "Весы автомобильные, электронные, комплект из 2-х единиц инв.№00010340" (комплект №29 - приобретение, шефмантажные работы и пуско-наладка ) | 1 шт.
33 | Капитальный ремонт бетонного фундамента основания грузоподъемного устройства весового комплекса (комплект №29) инв.№00010340 | 1 шт.
34 | Капитальный ремонт самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Мира 26 до колодца К-32/32инв.№00012526 | 50м
35 | Капитальный ремонт колодцев К-11/46, К-10/46, К-9/46 оп ул. З. Космодемьянской.инв.№00012531 | 3 шт.
36 | КР напорного коллектора от ГКНС до места сброса сточных вод в каскадный отстойникинв.№3596 | 94 м
37 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от колодца К-19/11 до КНС «Сенькина»инв.№00007439 | 15 м
38 | Восстановления дорожного полотна у канализационного колодца К-12/32 по ул. Артеева, 3инв.№00012497 | 5м²
39 | Восстановления дорожного полотна у канализационных колодцев К-21/18, К22/18 и К-23/18 по ул. Чубынина, 25инв.№00001443 | 75м²
40 | КР самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Артеева, 7 до колодца К-31/32инв.№00012497 | 120м
41 | КР самотечного коллектора от колодца К-19/36 до внешней стены дома по ул. Переулок Строителей, 6инв.№00012511 | 35м
42 | КР самотечного коллектора от колодца К-15/36 до внешней стены дома по ул. Переулок Строителей, 6Аинв.№00012511 | 20м
43 | КР проходной КОС-14000 с заменой окон на пластиковыеинв.№00004945 | 85 м2
44 | ТО и подготовка к поверке весов стационарных станции слива КОС-14000инв.№00010340 | 1 шт.
45 | Капитальный ремонт здания ГКНС по ул. З. Космодемьянскойинв.№00009857 | 1 шт.
46 | Капитальный ремонт кровли и наружной стены здания БК участка канализационных сетейинв.№00001438 | 1 шт.
47 | Капитальный ремонт здания КНС «Губкина». Антикоррозионная обработка.инв.№00001438 | 1 шт.
48 | Капитальный ремонт здания АБК по ул. Б.Кнунянца. (Капитальный ремонт помещений СЭУ) | 82,6 м2
49 | Капитальный ремонт здания ЦРМ АТЦ по ул. Объездная | 248,3 м2
50 | Капитальный ремонт АТЦ бокс №4. (Отведение дренажных вод) | 38 м
51 | Капитальный ремонт здания ЦРМ АТЦ по ул. Объездная. (Текущий ремонт окон.) | 455 м
52 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации зданий АТЦ | 6 зданий
53 | Капитальный ремонт помещений ИТР ремонтного цеха | 177,5 м2
54 | Капитальный ремонт здания РММ по ул. Обская, 41, инв. №00001156 | 180 м2
55 | Капитальный ремонт АБК РЦ, по ул. Паромный тупик, 11 | 423 м2
56 | Капитальный ремонт помещений АБК Электроцеха | 350 м2
57 | Капитальный ремонт обмоточного цеха, Объездная, 28 | 210 м2
58 | Капитальный ремонт здания газовой службы. Ремонт стен | 208 м2
59 | Капитальный ремонт здания газовой службы. Ремонт кровли | 90 м2
60 | Капитальный ремонт здания аккумуляторной АТЦ. Ремонт кровли | 1 шт
61 | Капитальный ремонт здания аккумуляторной АТЦ. Ремонт системы принудительной вентиляции | 50 м2
62 | Капитальный ремонт ремонт части здания "Технический этаж" по ул.Губкина, 13а | 608м2
63 | Капитальный ремонт арочного склада №2 . ул.Игарская. (Капитальный ремонт пола) | 492,9 м2
64 | Капитальный ремонт арочного склада №1 и №2, ул.Игарская. Антикоррозионная обработка | 3533 м2
65 | Капитальный ремонт производственной базы на Игарской. (Капитальный ремонт крытой площадки для хранения металлопроката) | 161,5 м2
66 | Капитальный ремонт производственного корпуса базы ОМТС ул.Игарская. Антикоррозионная обработка | 364 м2
67 | Капитальный ремонт ГПА №5 с заменой силового оборудования | 1 шт
68 | Капитальный ремонт газотурбинного двигателя ДЦ59Л мощностью 12 МВт. (Приобретение) | 1шт.
69 | Капитальный ремонт коробки приводов от ГТД ДЦ59Л | 1шт.
70 | Капитальный ремонт стоп-крана Н80088001-02 | 1 к-т
71 | Капитальный ремонт дозатора ДУС-6,5МН с блоком управления БУШДМ-1 | 1 к-т
72 | Капитальный ремонт ДЭС-2. Замена окон АБК ДЭС-2 на современные энергосберегающие. | 18 шт
73 | Капитальный ремонт ДЭС-2. Замена дверей АБК ДЭС-2 на современные энергосберегающие. | 13 шт
74 | Устройство переходов через технологтческое оборудование между блоками охлаждения на ТЭС-14. | 1 шт
75 | Устройство перехода на кровле переходного модуля контейнера ТЭС-14 | 1 шт
76 | Ремонт теплоизоляции в ППУ уличных технических трубопроводов I контура рекуперации тепла ТЭС-14 | 3шт
77 | Капитальный ремонт здания БТПГ | 1шт.
78 | Капитальный ремонт здания маслоцеха ГТЭС | 1шт.
79 | Устройство пункта охраны объекта ТЭС-14 (ДЭС-1) и перенос системы видеонаблюдения | 1 шт.
80 | Капитальный ремонт здания ГТЭС. Ремонт внутренних помещений 2 этажа служебно-эксплуатационного блока. | 2шт.