Рекомендации по энергосбережению на объектах жилого сектора г.Салехарда

- В сфере теплоснабжения:

- установка поквартирных и общедомовых теплосчетчиков;

- установка регулирующей арматуры на отопительных приборах квартир и домов (вентили терморегулирующие, вентили термостатистические и т.д.);

- использование пластиковых и деревянных окон со стеклопакетами в два ли три стекла;

- использование в стеклопакетах специальных энергосберегающих стекол;

- устройство тамбуров и подъездных дверей с подпором;

- выполнение утепления чердаков, мансард, подъездов, ограждающих конструкций зданий с использованием современных эффективных теплозащитных материалов;

- использование металлопластиковых  труб во внутренней системе отопления квартир и дома;

- теплоизоляция труб наружных тепловых сетей эффективными изоляционными материалами заводского исполнения;

- установка средств автоматики в ИТП для сезонного и суточного регулирования температуры во внутренних помещениях.

- В сфере электроснабжения:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие.

- автоматическое включение источника света при появлении человека, посредством установки в МОП датчиков движения.

- внедрение устройств защиты от колебаний напряжения в сети, обрыве и перекосе фаз (Однофазное реле напряжения РН-111, Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-301)

3. В сфере водоснабжения:

- установка поквартирных и общедомовых водосчетчиков;

- проведение систематического технического обслуживания сантехнического оборудования на подаче воды;

- использование металлопластиковых труб во внутренней системе подачи воды квартир;

- теплоизоляция наружных канализационных и водопроводных сетей эффективными изоляционными материалами заводского изготовления, применение по необходимости саморегулирующих греющих кабелей на тупиковые участки сетей;

- установка унитазных бачков с водосберегающими режимами;

- использование сантехнической арматуры с уплотнительными кольцами без сальниковой набивки.

Во исполнение  Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»