|  |  | Главному инженеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО «Салехардэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Е. В. Федотову |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заявитель: Иванов Иван Иванович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 629002 ЯНАО, г. Салехард, ул. Садовая, д. 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8-900-000-00-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Контактный телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gruppatp@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (E mail) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заявление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уведомление о выполнении условий подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу выдать АКТ готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта: Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположенного по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Садовая, д. 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к сетям теплоснабжения согласно договору №0000 ТП/Т от «01» января 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● Проект №1000 разработан АО «Салехардэнерго» и утвержден Федотовым Е. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика внутриплощадочных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● теплоноситель: вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● диаметр труб: подающей 76 мм, обратной 76мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● тип канала__________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● материалы и толщина изоляции труб: подающей ППУ изоляция 50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● обратной ППУ изоляция 50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● протяженность трассы 25 м., в том числе подземной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей_____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● Класс энергетической эффективности подключаемого объекта: С+ нормальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● наличие резервных источников тепловой энергии электрический котел 15 кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребителя:_____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● вид присоединения системы подключения:______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● Контрольно-измерительные приборы и автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п; Наименование; Место установки; Тип; Диаметр; Количество. 0001; ТВ-7; ИТП; 25мм; 1. |  |  |  |
| ● Место установки пломб ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● Проектные данные присоединяемых установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер здания; Кубатура здания, куб.м; Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час. отопление; вентиляция; горячее водоснабжение; технологические нужды; всего. 258; 480; 0,001; - - -; - - -; - - -; 0,001. |
| Прошу акты подписать квалифицированной электронной подписью и направить на указанный адрес электронной почты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение: | 1. Копия технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Копия согласованного проекта узла учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Копия паспортов узла учета тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Копия документа об оплате присоединения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Копия письма о согласования проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Утвержденная в установленном порядке проектная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или согласованные с Департаментом строительства, архитектуры и земельных отношений МО г. Салехард схема трассировки и способ прокладки сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  |  |  |